## Приложение 7 Общее
УТВЕРЖДАЮ Главный врач ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" г.Новороссийск _ __________________________ М. В. Бакланов «____» _________________2019 год
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (лота)
Поставка реагентов для лаборатории
(указывается предмет государственного контракта/договора)
Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта 27.11.2019 г.
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта - метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
Таблица для обоснования начальной (максимальной) цены контракта при выборе метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
№ | Наименование товара, работы, услуги, входящих в объект закупки | Основные характеристики закупаемого товара, работ, услуг | Ед. изм | Общее кол-во | [10 empty] | Однородность совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете Н(М)ЦК, ЦКЕП |  |  | Н(М)ЦК, ЦКЕП, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)*
[5 empty] | ПД | СУММА ПД | ОМС | СУММА ОМС | Источник цены № 1 Коммерческое предложение Исх. № б/н от 27.11.2019 г., Вход № б/н от 27.11.2019 г. | Источник цены № 2 Коммерческое предложение Исх. № б/н от 27.11.2019 г., Вход № б/н от 27.11.2019 г. | Источник цены № 3 Коммерческое предложение Исх. № б/н от 27.11.2019 г., Вход № б/н от 27.11.2019 г. | Источник цены №4 ______________ (реквизиты документа) | Источник цены №5 ______________ (реквизиты документа) | Применяемый коэффициент | Средняя арифметическая цена за единицу <ц> | Среднее квадратичное отклонение | коэффициент вариации цен V (%) (не должен превышать 33%) | Расчет Н(М)ЦК по формуле v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); n - количество значений, используемых в расчете; i - номер источника ценовой информации; - цена единицы
1 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления специфических антител к Treponema pallidum в сыворотке (плазме) крови . ООО «ХЕМА» . Сифилис суммарные антитела- ИФА | Метод: иммуноферментное определение суммарных антител к Treponema pallidum. Исследуемый материал: сыворотка, плазма крови и ликвора человека. Набор рассчитан на проведение 96 определений (включая контроли). Обеспечение отсутствия перекрестной реактивности антитела к Borrelia burgdorferi, Trichomonas vaginalis, Herpes Simplex Virus, Chlamydia trachomatis и ревматоидного фактора - соответствие. Количество анализируемого образца не более 10 мкл. Наличие цветовой кодировки компонентов набора. Наличие цветовой индикации внесения образцов и реагентов. Все реагенты жидкие, готовые к применению, не требуют дополнительных разведений, кроме концентрированного раствора для промывки лунок. Одностадийный вариант "сэндвича". Общее количество циклов промывки - не более одного. Количество промывок в одном цикле не более 8. Наличие не менее двух режимов основной инкубации: не более 30 мин при +37⁰С с шейкированием или не более 30 мин при +37⁰С без шейкирования Коньюгат, наличие. Отрицательная контрольная проба, наличие. Положительная контрольная проба, наличие. Концентрированный раствор для промывки лунок - наличие. Тетраметилбензидин готовый однокомпонентный раствор - наличие. СТОП-реагент - готовый, наличие. | наб | 4 | 2 | 5339.26 | 2 | 5339.26 | 2763.45 | 2686.69 | 2558.75 | - | - | - | 2669.63 | 103.4109 | 3.8736 | 10678.52
2 | Люис – тест “ Диагностические системы” ком. № 2 L-332 | Раствор липидов: кардиолипина, лецитина, холестерина; холинхлорида. Набор рассчитан на проведение не менее 1000 определений. Возможно качественное и/или полуколичественное исследование. Количество исследуемого образца не менее 90 мкл. Исследование сывороток, в том числе, хранение которых, с момента забора крови и их получения, осуществлялось при температуре от 2 ºС до 8 ºС, не менее 5 суток. Стабильность рабочей суспензии КА более 6 дней. Срок хранения реагентов набора после вскрытия упаковки: до конца срока годности. Время анализа не более 10 минут. Срок годности не менее 18 месяцев. Дополнительно набор должен быть укомплектован пластмассовыми пипетками (капельницами) для дозирования КА. Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут. | наб | 3 | 2 | 9650.8333 | 1 | 4825.4167 | 4995 | 4856.25 | 4625 | - | - | - | 4825.4167 | 186.9171 | 3.8736 | 14476.25
3 | Тест эритроциты ID-DiaCell О-А-В 5% 3 фл. по 10 мл для методов определения группы крови на плоскости ( в термоконтейнере) | Набор ID-DiaCell для скрининга антиэритроцитарных антител методом конглютинации с желатином или методом с применением полиглюкина. Представляют собой 5% взвесь эритроцитов крови человека. Эритроциты, входящие в набор, подобраны таким образом, чтобы в панели присутствовали все наиболее клинически значимые антигены, позволяя выявлять соответствующие антиэритроцитарные антитела | наб | 1 | 1 | 4675.4367 | 0 | 0 | 4839.75 | 4705.31 | 4481.25 | - | - | - | 4675.4367 | 181.1074 | 3.8736 | 4675.4367
4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к вирусу гепатита С (ВГС) в сыворотке (плазме )крови. ООО «ХЕМА». анти ВГС-ИФА К 110 комплектация 96 определений | Набор реагентов качественного определения антител (IgG и IgM) к вирусу гепатита С (ВГС) в сыворотке и плазме крови человека. Набор не менее 8х12 стрипов, разламывающихся на лунки, в рамке (с рекомбинантными антигенами ВГС (core, NS3, NS4 и NS5). Объем набора не менее 192 определения Объем пробы не более 40 мкл. Основная инкубация не более – 30 мин (+37 °С) + 30 (+37 °С) при шейкировании Диагностическая чувствительность не менее 100 % Все реагенты должны быть жидкими и готовыми к использованию. Общее количество промывок не более 8. | наб | 3 | 2 | 5341.8667 | 1 | 2670.9333 | 2764.8 | 2688 | 2560 | - | - | - | 2670.9333 | 103.4612 | 3.8736 | 8012.8
5 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления поверхностного антигена вируса гепатита В (HbsAg) в сыворотке (плазме) крови .ООО «ХЕМА» . HbsAg - ИФА К 009 комплектация 96 определений | Набор реагентов для качественного и количественного иммуноферментного определения поверхностного антигена вируса гепатита В в сыворотке и плазме крови человека. Набор не менее 8х12 стрипов, разламывающихся на лунки, в рамке Объем набора не менее 192 определений. Объем пробы не более 100 мкл. Основная инкубация не более 30 мин (+37 °С) + 30 (+37 °С) Аналитическая чувствительность не более 0,05 МЕ/мл Диагностическая чувствительность не менее 100 % Диагностическая специфичность не менее 99,5 % Диапазон определяемых концентраций не уже 0–5 МЕ/мл. Калибровочные пробы находятся в жидком виде и готовы к использованию. Все реагенты должны быть жидкими и готовыми к использованию. Общее количество промывок не более 5. | наб | 2 | 1 | 2670.9333 | 1 | 2670.9333 | 2764.8 | 2688 | 2560 | - | - | - | 2670.9333 | 103.4612 | 3.8736 | 5341.8667
6 | Эритротест цоликлон анти А ООО «Гематолог» | Цоликлон анти-А. Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А (II) не менее – 1:32. Реагент включает два моноклональных антитела с различной активностью в отношении слабых и сильных форм антигена. 2ух серий: серии F Цоликлонов анти-А, содержащих антитела, продуцируемые гибридомой А-90/16 + А-911/3D10 и серии R Цоликлонов анти-А, содержащих антитела, продуцируемые гибридомой А-90/16 + А-86/3. Упаковка: 10 ампул по 10 мл. | наб | 10 | 10 | 529.6 |  | 0 | 54.82 | 53.3 | 50.76 | - | - | - | 52.96 | 2.0512 | 3.8732 | 529.6
7 | Эритротест цоликлон анти В ООО «Гематолог» | Цоликлон анти-А. Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А (II) не менее – 1:32. Реагент включает два моноклональных антитела с различной активностью в отношении слабых и сильных форм антигена. 2ух серий: серии F Цоликлонов анти-А, содержащих антитела, продуцируемые гибридомой А-90/16 + А-911/3D10 и серии R Цоликлонов анти-А, содержащих антитела, продуцируемые гибридомой А-90/16 + А-86/3. Упаковка: 10 ампул по 10 мл. |  | 10 | 10 | 529.6 |  | 0 | 54.82 | 53.3 | 50.76 | - | - | - | 52.96 | 2.0512 | 3.8732 | 529.6
8 | Эритротест цоликлон анти Д Супер ООО «Гематолог» | Содержит полные (IgM) анти-D антитела. Определяет D антиген в реакции прямой агглютинации на стекле, в пробирочном тесте, в автоматизированных системах и т.д. Форма выпуска: в жидкой форме во флаконах объемом не менее 10 мл. | наб | 10 | 10 | 932.6333 |  | 0 | 96.54 | 93.86 | 89.39 | - | - | - | 93.2633 | 3.6122 | 3.8731 | 932.6333
9 | Краситель Азур-эозин по Романовскому “ Минимед-Р” | Раствор для окраски образцов цельной крови человека, представляет собой глицерино-металольный раствор содержащий 5% смесь азур-эозина по романовскому и азура П. | наб | 3 | 2 | 671.3867 | 1 | 335.6933 | 347.49 | 337.84 | 321.75 | - | - | - | 335.6933 | 13.0036 | 3.8736 | 1007.08
10 | Гематоксилин Майера. Краситель для цитологии .Диахим – ЦитоСтейн – ГМ. «Абрис» | Предназначен для окраски форменных элементов крови, объем флакона не менее 1 литра | л | 4 | 3 | 3130 | 1 | 1043.3333 | 1080 | 1050 | 1000 | - | - | - | 1043.3333 | 40.4145 | 3.8736 | 4173.3333
11 | Набор реагентов «Раствор бриллиантового крезилового синего для окраски ретикулоцитов в крови» | Раствор бриллиантового крезилового синего для окраски ретикулоцитов в крови объем не менее 50 мл. | фл. | 1 | 1 | 874.6133 |  | 0 | 905.35 | 880.2 | 838.29 | - | - | - | 874.6133 | 33.8773 | 3.8734 | 874.6133
12 | Щелочной раствор ( Waching solution alkalin ) | Щелочной промывающий раствор для биохимических автоматических анализаторов. Состав: неионогенные ПАВ, металл-герметик, водный растворитель, вода. Фасовка: 500 мл | фл | 2 | 1 | 29642.52 | 1 | 29642.52 | 30684.27 | 29831.93 | 28411.36 | - | - | - | 29642.52 | 1148.2322 | 3.8736 | 59285.04
13 | Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим методом Витал В 07.04 | Набор реагентов для определения содержания мочевины в сыворотке крови и моче человека. Метод: Уреазный глутаматдегидрогеназный, ферментативный УФ тест, кинетический. Длина волны 340 нм. Линейность в диапазоне от не более 2 до не менее 300 мг/дл (не более 0,3 – не менее 50 ммоль/л). Чувствительность: не более 2,0 мг/дл (не более 0,3 ммоль). Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С. Рабочий реагент стабилен в течение не менее 4 недель при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 510 мл. | фл | 2 | 1 | 588.8467 | 1 | 588.8467 | 609.54 | 592.61 | 564.39 | - | - | - | 588.8467 | 22.809 | 3.8735 | 1177.6933
14 | Калибратор 1 РМ. Э00. 0034 (К ,Na,Ca, pH, Cl )1000мл для анализатора АЭК-01 | РМ.Э00.0032 Калибратор 1 (К, Na, Cl, Li), Данный раствор предназначен для калибровки Анализатора АЭК-01в составе с ионоселективными электродами K+, Na+, CL-,Li+. Раствор не предназначен для применения в качестве контрольного раствора, а также для применения в качестве калибратора в других анализаторах. Раствор представляет из себя прозрачную жидкость без цвета и запаха. Раствор поставляется в ПЭТ таре емкостью 1000мл. Способ применения раствора указан в руководстве по эксплуатации Анализатора АЭК-01. Условия хранения : при температуре 10 – 20ºС, в темноте. | наб. | 3 | 2 | 11160.4933 | 1 | 5580.2467 | 5776.36 | 5615.9 | 5348.48 | - | - | - | 5580.2467 | 216.1566 | 3.8736 | 16740.74
15 | Калибратор 2 РМ. Э00. 0013 (К , Na, Ca, pH, Cl )1000мл для анализатора АЭК-01 | РМ.Э00.0008 Калибратор 2 (К, Na, Cl, Li), Предназначен для калибровки Анализатора АЭК-01в составе с ионоселективными электродами K+, Na+, CL-,Li+. Раствор не предназначен для применения в качестве контрольного раствора, а также для применения в качестве калибратора в других анализаторах. Раствор представляет из себя прозрачную жидкость без цвета и запаха. Раствор поставляется в ПЭТ таре емкостью 100мл. Способ применения раствора указан в руководстве по эксплуатации Анализатора АЭК-01.Условия хранения : при температуре 10 – 20ºС, в темноте. | фл | 3 | 2 | 2447.1 | 1 | 1223.55 | 1266.55 | 1231.37 | 1172.73 | - | - | - | 1223.55 | 47.3963 | 3.8737 | 3670.65
16 | Очистительный раствор (100мл) РМ. ЭГК. 0002 для анализатора АЭК-01 | РМ ЭГК.002 Очистительный раствор. Данный раствор предназначен для очистки Анализатора АЭК-01. Раствор представляет из себя прозрачную жидкость без цвета и запаха. Раствор поставляется в ПЭТ таре емкостью 100мл. Способ применения раствора указан в руководстве по эксплуатации Анализатора АЭК-01. Условия хранения : при температуре 10 – 20ºС, в темноте. | фл | 3 | 2 | 878.9267 | 1 | 439.4633 | 454.91 | 442.27 | 421.21 | - | - | - | 439.4633 | 17.0244 | 3.8739 | 1318.39
17 | Раствор солевого мостика (1000мл)РМ. Э00. 0033 для анализатора АЭК-01 | РМ.Э00.0033 Раствор солевого мостикаПредназначен для использования в качестве раствора солевого мостика в анализаторе АЭК-01. Раствор не предназначен для применения в качестве контрольного раствора, а также для применения в качестве калибратора. Представляет из себя прозрачную жидкость со слабым запахом хлора. Поставляется в ПЭТ таре емкостью 1000мл. Способ применения раствора указан в Руководстве по эксплуатации анализатора АЭК-01.Условия хранения : при температуре 10 – 20ºС, в темноте. | фл | 2 | 1 | 2608.3333 | 1 | 2608.3333 | 2700 | 2625 | 2500 |  |  |  | 2608.3333 | 101.0363 | 3.8736 | 5216.6667
18 | Кондиционер (100мл) РМ. ЭОК. 0001 | РМ ЭГК.001 Кондиционер. Предназначен для периодического кондиционирования электродов Na+ и pH в анализаторе АЭК-01. Представляет из себя прозрачную жидкость без цвета и запаха. Раствор поставляется в ПЭТ таре емкостью 100мл. Способ применения раствора указан в руководстве по эксплуатации Анализатора АЭК-01. Условия хранения : при температуре 10 – 20ºС, в темноте. | фл | 2 | 1 | 608.61 | 1 | 608.61 | 630 | 612.5 | 583.33 |  |  |  | 608.61 | 23.5769 | 3.8739 | 1217.22
19 | Набор реагентов для колориметрического определения магния Магний Витал В 25.11 | Реагенты диагностические для биохимических исследований in vitro Магний (Magnesium XL FS) 125 мл 14610 99 10 021 Метод: колориметрический тест с ксилидиновым синим по конечной точке. Длина волны 520 (500-550) нм, Hg 546 нм; Длина волны 628 (570-650) нм, Hg 623 нм. Стабильность: жидкий, готовый; R1 во вскрытых и невскрытых флаконах стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: R1 не менее 5 х 25 мл, стандарт не менее 1 х 3 мл | фл | 1 | 1 | 1738.89 |  | 0 | 1800 | 1750 | 1666.67 |  |  |  | 1738.89 | 67.3557 | 3.8735 | 1738.89
20 | Набор реагентов для определения содержания креатинина в сыворотке(плазме) крови и моче человека Креатинин-Витал В 04.14 | Набор реагентов для количественного определения содержания креатинина кинетическим методом в сыворотке крови и моче (КРЕАТИНИН ДДС) 100 мл 10 101. Метод: Реакция Яффе без депротеинизации, колориметрический, кинетика по двум точкам. Длина волны в пределах диапазона 490-510 нм. Линейность в диапазоне от не более 35,4 до не менее 1350 мкмоль/л. Чувствительность не более 25 мкмоль/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +18°С до +25°С. Стабильность рабочего реагента не менее 5 суток при температуре от +2 до +8 °С. Фасовка: не менее 100 мл | наб. | 2 | 1 | 1434.5833 | 1 | 1434.5833 | 1485 | 1443.75 | 1375 |  |  |  | 1434.5833 | 55.57 | 3.8736 | 2869.1667
21 | Реагенты для клинической биохимии «Субстраты , метаболиты» в наборах и отдельных упаковках: Триглицериды UА 3823 Randox | Набор реагентов для определения содержания триглицеридов в сыворотке и плазме крови человека. Метод: Ферментативный фотометрический тест с глицерол-3-фосфатоксидазой, метод Триндера, конечная точка. Длина волны 500 нм. Время реакции не менее 10 минут. Линейность в диапазоне от не более 1 до не менее 1000 мг/дл (не более 0,01 – не менее 11,3 ммоль/л). Чувствительность: не более 1 мг/дл (не более 0,01 ммоль/л). Жидкие стабильные готовые к использованию реагент и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент стабилен в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 612 мл. | наб. | 2 | 1 | 34497.18 | 1 | 34497.18 | 35709.54 | 34717.61 | 33064.39 |  |  |  | 34497.18 | 1336.2809 | 3.8736 | 68994.36
22 | Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в сывороткеи(плазме) крови человека глюкозооксидазным методом без депротеинизацией Витал В 05.32 | Набор реагентов для количественного определения концентрации глюкозы. Исследуемый материал: сыворотка, плазма крови или моча. Метод: глюкозооксидазный. Линейность не менее 18.5 ммоль/л. Чувствительность не более 0,5 ммоль/л. Количество определений не менее 3950 тестов. Совместимость с биохимическим анализатором Сапфир-400. | наб | 2 | 1 | 1620.3267 | 1 | 1620.3267 | 1677.27 | 1630.68 | 1553.03 |  |  |  | 1620.3267 | 62.7637 | 3.8735 | 3240.6533
23 | Набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона в сыворотке (плазме) крови ТТГ– ИФА 96 определений Алкор-Био | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения тиреотропного гормона ТТГ в сыворотке крови человека Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Метод анализа - одностадийный «сэндвич» Количество анализируемой сыворотки не менее 50 мкл Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов. Продолжительность основной инкубации (без ТМБ) не более 60 мин. Диапазон определения концентраций не уже 0-15 мкМЕ/мл, чувств. не более 0,05 мкМЕ/мл Буфер для разведения образцов Все реагенты жидкие, готовые к применению не требующие дополнительных разведений, кроме концентрата промывочного буфера Промывочный буфер при разведени не должен образовывать кристаллы Стоп-реагент - соляная кислота | наб. | 2 | 1 | 4002.4867 | 1 | 4002.4867 | 4143.15 | 4028.06 | 3836.25 |  |  |  | 4002.4867 | 155.04 | 3.8736 | 8004.9733
24 | Набор реагентов для иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке (плазме) крови св.Т4– ИФА 96 определений Алкор-Био | Количество анализируемой сыворотки 20 мкл Метод анализа - одностадийный конкурентный Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 1-160 пмоль/л Чувствительность1 пмоль/л Конъюгат готовый, жидкий, без дополнитльных разведений 1 фл 18 мл, розовый Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;3,4 ;6,1; 12,8; 31,2;160) пмоль/л Контрольная сыворотка готовая жидкая, Анализируемуе сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре Промывочный буфер при разведени не должен образовывать кристаллы Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием) Стоп-реагент - готовый, жидкий, 1 фл 14 мл ТМБ готовый, однокомпонентный, 1 фл 14 мл | наб | 1 | 1 | 4491.08 |  | 0 | 4648.91 | 4519.78 | 4304.55 |  |  |  | 4491.08 | 173.9647 | 3.8736 | 4491.08
25 | Набор реагентов для иммуноферментного определения аутоантител к тиреопероксидазе в сыворотке ( плазме) крови Анти ТПО– ИФА - Алкор-Био | Набор реагентов для иммуноферментного определения аутоантител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека. Чувствительность не менее 4 Ед/мл; Диапазон концентраций не уже 0-500 Ед/мл. Микропланшет, содержащий 12 разборных стрипов по 8 лунок каждый, иммобилизованным на внутренней поверхности лунок ТПО | наб | 1 | 1 | 5006.6967 |  | 0 | 5182.65 | 5038.69 | 4798.75 |  |  |  | 5006.6967 | 193.9394 | 3.8736 | 5006.6967
26 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего простат-специфического антигена в сыворотке крови человека.Онко ИФА- ПСА -общий Алкор Био | Набор реагентов для количественного ИФА определения общего простат-специфического антигена в сыворотке крови. Кол-во анализируемой сыворотки не менее 20 мкл Метод анализа – сэндвич одностадийный Термостатируемое шейкирование (+37) Диапазон определения концентраций не менее 0,2-30 нг/мл Чувствительность не менее 0,2 нг/мл Все реагенты жидкие, не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный готовый не более 1 фл 14 мл Калибровочные пробы: наличие Анализируемые сыворотки: 48 часов при +2-8ºС, 2 месяца при -20ºС Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, храниться 5 суток при КТ Промывочный буфер при разведении не должен образовывать Кристаллы Количество промывокне более5 раза по 300 мкл (со встряхиванием) | наб | 2 | 1 | 4189.14 | 1 | 4189.14 | 4336.36 | 4215.91 | 4015.15 |  |  |  | 4189.14 | 162.2697 | 3.8736 | 8378.28
27 | Набор реагентов для определения С-реактивного белка в реакции агглютинации латекса СРБ Витал В 201.250 | Предназначен для качественного и полуколичественного определения С- реактивного белка в сыворотке крови. Метод исследования : латекс- агглютинации. Упаковка не менее 100шт. Совместим с анализатором открытого типа | наб | 2 | 1 | 1148.44 | 1 | 1148.44 | 1188.8 | 1155.78 | 1100.74 |  |  |  | 1148.44 | 44.4865 | 3.8736 | 2296.88
28 | Набор реагентов для определения ревматоидного фактора в реакции агглютинации латекса РФ латекс-тест Витал В 202.250 | Предназначен для качественного и полуколичественного опредеоления содержания ревматоидного фактора в сыворотке крови методом латекс- агглютинации. Упаковка не менее 100 шт. | наб. | 1 | 1 | 814.1133 |  | 0 | 842.72 | 819.32 | 780.3 |  |  |  | 814.1133 | 31.534 | 3.8734 | 814.1133
29 | Набор реагентов для определения антистрептолизина-О в реакции агглютинации латекса АСО латекс-тест Витал В 200.250 | Набор реагентов для определения антистрептолизина (О) в сыворотке крови методом латекс-агглютинации, не менее 250 опр. | наб. | 1 | 1 | 1233.0333 |  | 0 | 1276.37 | 1240.91 | 1181.82 |  |  |  | 1233.0333 | 47.7646 | 3.8737 | 1233.0333
30 | Дилюент М-30 Diluent, 20 л. | Назначение: изотонический раствор для подсчета клеток крови для анализатора BC-3600, имеющегося у заказчика. Фасовка: не менее 20 литров. Состав: хлорид натрия, ангидрид сульфата натрия, буфер, антимикробные вещества. Физико-химические свойства: жидкость, бесцветная, без запаха. Отсутствие азидов: Наличие. Условия хранения: 2-30оС. Срок годности после вскрытия флакона: не менее 60 дней. Наличие штрих кода для опознавания анализатором реагента | наб. | 5 | 3 | 21649.17 | 2 | 14432.78 | 7470 | 7262.5 | 6916.67 |  |  |  | 7216.39 | 279.532 | 3.8736 | 36081.95
31 | Реагент промывочный М-30R Rinse, 20 л. | Назначение: изотонический раствор для подсчета клеток крови для анализатора BC-3600, имеющегося у заказчика. Фасовка: не менее 20 литров. Состав: хлорид натрия, ангидрид сульфата натрия, буфер, антимикробные вещества. Физико-химические свойства: жидкость, бесцветная, без запаха. Отсутствие азидов: Наличие. Условия хранения: 2-30оС. Срок годности после вскрытия флакона: не менее 60 дней. Наличие штрих кода для опознавания анализатором реагента | кан | 2 | 1 | 7350.7533 | 1 | 7350.7533 | 7609.09 | 7397.72 | 7045.45 |  |  |  | 7350.7533 | 284.7401 | 3.8736 | 14701.5067
32 | Реагент лизирующий М-30CFL Lyse, 500 мл. | Лизирующий раствор для определения гемоглобина и подсчета лейкоцитов для имеющегося у заказчика анализатора Миндрей ВС-3600. Состав: соли аммония, суфрактант, изопропанол, этанол. Отсутствие цианидов. Условия хранения 2-30оС. Упаковка завода - изготовителя, которая должна обеспечивать сохранность товара до момента доставки Заказчику. Целостность упаковки не должна быть нарушена. Отгрузка производится в аптеку Заказчика. Фасовка не менее 500 мл | кан | 3 | 2 | 10638.8267 | 1 | 5319.4133 | 5506.36 | 5353.4 | 5098.48 |  |  |  | 5319.4133 | 206.053 | 3.8736 | 15958.24
33 | Реагент для очистки зонда Probe Cleanser, 50 мл. | Используется для периодической очистки анализатора для имеющегося у заказчика анализатора Миндрей ВС-3600.. Состав: суфрактант, гипохлорид натрия, гидроксид натрия. Условия хранения 2-30оС. Упаковка завода - изготовителя, которая должна обеспечивать сохранность товара до момента доставки Заказчику. Целостность упаковки не должна быть нарушена. Отгрузка производится в аптеку Заказчика. Упаковка флаконы по 50 мл. | фл | 2 | 1 | 853.6333 | 1 | 853.6333 | 883.63 | 859.09 | 818.18 |  |  |  | 853.6333 | 33.0644 | 3.8734 | 1707.2667
34 | Набор для определения Лактатдегидрогеназы Витал | Набор реагентов для определения общей активности лактатдегидрогеназы кинетическим методом в сыворотке крови. Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый DGKC. Длина волны 340 нм. Линейность в диапазоне от не более 5 до не менее 1200 Е/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С. Рабочий реагент стабилен в течение не менее 5 дней при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка не менее 170 мл. | фл | 1 | 1 | 523.2533 |  | 0 | 541.64 | 526.6 | 501.52 |  |  |  | 523.2533 | 20.2683 | 3.8735 | 523.2533
35 | Набор для определения Креатинфосфокиназы Витал | Набор реагентов для определения креатинкиназы кинетическим методом в сыворотке крови. Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC/DGKC. Длина волны 340 нм. Линейность в диапазоне от не более 1 Е/л до не менее 1100 Е/л. Чувствительность: не более 1 Е/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С. Рабочий реагент стабилен в течение не менее 3 недель при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка не менее 170 мл. | наб | 1 | 1 | 1817.9233 |  | 0 | 1881.81 | 1829.54 | 1742.42 |  |  |  | 1817.9233 | 70.4174 | 3.8735 | 1817.9233
36 | Реагенты для клинической биохимии «Субстраты , метаболиты» в наборах и отдельных упаковках : Мочевина(UREA) R1 UR 3825 Randox | Набор реагентов для количественного определения концентрации мочевины. Исследуемый материал: сыворотка, плазма крови или моча. Метод: уреазный - глутаматдегидрогеназный, УФ, ферментативный, кинетический. Линейность не менее 48 ммоль/л. Количество определений не менее 2950 тестов. Совместимость с биохимическим анализатором Сапфир-400. | наб | 2 | 1 | 23537.6 | 1 | 23537.6 | 24364.8 | 23688 | 22560 |  |  |  | 23537.6 | 911.7515 | 3.8736 | 47075.2
37 | Реагенты для клинической биохимии Субстраты , метаболиты» в наборах и отдельных упаковках:Глюкоза (GLUCOSE) 2*500 GL 2614 Randox | Набор реагентов для количественного определения концентрации глюкозы. Исследуемый материал: сыворотка, плазма крови или моча. Метод: глюкозооксидазный. Линейность не менее 18.5 ммоль/л. Чувствительность не более 0,5 ммоль/л. Количество определений не менее 3950 тестов. Совместимость с биохимическим анализатором Сапфир-400. | наб | 1 | 1 | 11516.1867 |  | 0 | 11920.91 | 11589.77 | 11037.88 |  |  |  | 11516.1867 | 446.0901 | 3.8736 | 11516.1867
38 | Набор для количественного определения концентрации креатинина (Creatinine) в сыворотке, плазме или моче CR 7948 Randox | Набор реагентов для количественного определения содержания креатинина кинетическим методом в сыворотке крови и моче (КРЕАТИНИН ДДС) 100 мл 10 101. Метод: Реакция Яффе без депротеинизации, колориметрический, кинетика по двум точкам. Длина волны в пределах диапазона 490-510 нм. Линейность в диапазоне от не более 35,4 до не менее 1350 мкмоль/л. Чувствительность не более 25 мкмоль/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +18°С до +25°С. Стабильность рабочего реагента не менее 5 суток при температуре от +2 до +8 °С. Фасовка: не менее 100 мл | наб | 2 | 2 | 23632.6067 |  | 0 | 12231.57 | 11891.81 | 11325.53 |  |  |  | 11816.3033 | 457.715 | 3.8736 | 23632.6067
39 | Реагенты для клинической биохимии “Субстраты, метаболиты” в наборах и отдельных упаковках: (HDL Cholesterol)СH 3811 | Реагенты диагностические для биохимических исследований in vitro Холестерин ЛПВП (прямой иммуно) (HDL-C Immuno FS) 125 мл 1 3521 99 10 021 Метод: ферментативный колориметрический тест с прямым имм уноингибированем,без стадии осаждения, по конечной точке. Длина волны 600/700 нм (бихроматика). Линейность в диапазоне от не более 1 до не менее 180 мг/дл (от не более 0,03 до не менее 4,7 ммоль/л). Чувствительность: не более 1мг/дл. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия реагенты R1и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Калибровка по калибратору липопротеинов высокой и низкой плотности. Фасовка: не менее 125 мл. | наб | 2 | 2 | 138921.4 |  | 0 | 71901.81 | 69904.54 | 66575.75 |  |  |  | 69460.7 | 2690.6271 | 3.8736 | 138921.4
40 | Тест-полоски “Урискан” для анализатора мочи Урискан Про. | Тест-полоски для анализатора мочи Uriscan Pro на 11 параметров: эритроциты, билирубин, уробилиноген, кетоновые тела, нитриты, белок, глюкоза, лейкоциты, удельный вес, аскорбиновая кислота, pH. | наб | 20 | 15 | 27091.05 | 5 | 9030.35 | 1869.54 | 1817.61 | 1731.06 |  |  |  | 1806.07 | 69.9575 | 3.8735 | 36121.4
Начальная (максимальная) цена контракта, руб.** | [5 empty] | 409989.3667 |  | 164993.8267 | [9 empty] | 574983.1933
574983.1933
Работник контрактной службы/контрактный" управляющий: ________________________Т.В. Пестерева (подпись) (инициалы, фамилия) "__" ______________ 20__ г.
,