## прил 1
УТВЕРЖДАЮ Главный врач ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" г.Новороссийск __________________________ С.В. Зайцев «____» _________________2021 год
Главный врач
ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" г. Новороссийск
__________________ С.В. Зайцев
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Предмет закупки: поставка дезинфицирующих средств для эндоскопии.
№ п/п | Наименование товара, входящего в объект закупки | Товарный знак | Ед. изм. | Кол-во | Требования, установленные в отношении закупаемого товара (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) |  | Обоснование необходимости использования дополнительных характеристик
[5 empty] | Наименование показателя, ед.изм., показателя | Описание, значение
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11
1 | Средство дезинфицирующее | Стераниос 2% | уп | 32 | Форма выпуска | жидкость | характеристика в соответствии с КТРУ
[5 empty] | Назначение: | для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) гибких эндоскопов ручным и механизированным способами (в автоматических репроцессорах эндоскопов), стерилизации изделий медицинского назначения из различных материалов, в том числе гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним, изделий медицинского назначения из различных материалов: хирургических, стоматологических (в т.ч. вращающихся) инструментов, гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним ручным и механизированным способами | Назначение товара определены в соответствии с имеющейся потребностью с учетом специфики деятельности ЛПУ.
[5 empty] | Глутаровый альдегида, % | не менее 2 | используется для уничтожения в среде возбудителей инфекционных болезней человека
[5 empty] | рН средства (в пределах диапазона) | 5,9-6,1 | указанный показатель активности рН характеризует качественные характеристики средства
[5 empty] | бактерий, включая микобактерии туберкулеза, вирусов (в том числе - возбудителей гепатитов, ВИЧ, полиомиелита, гриппа, в т.ч. штаммов H5N1 и AH1N1), грибов родов Кандида и Дерматофитон, спор. | наличие | необходимость вызывать гибель вегетативных форм бактерий, в том числе микобактерий туберкулеза,необходимость инактивировать вирусы,необходимость вызывать гибель возбудителей грибковых болезней (кандидозов, дерматофитий)
[5 empty] | показатель минимальной эффективной концентрации % | не менее 1,8 | показатель концентрации для понимания порога эффективности раствора
[5 empty] | Объем средства в канистре, л. | не менее 5 | для удобства хранения, учета и использования в работе, а также для более эффективной и своевременной доставки в нужном количестве в профильные кабинеты со складского помещения
[5 empty] | Упаковка | канистра с дозирующей помпой | для удобства использования
2 | тест-полоски для дезинфицирующего средства Стераниос | - | уп | 2 | Тест-полоски представляют собой прямоугольные полимерные полоски с бумажной зоной желто-оранжевого цвета, пропитанной специальным реагентом для глутарового альдегида | наличие | Индикаторные тест-полоски предназначены для экспрессконтроля содержания действующего вещества в дезинфицирующем средстве для холодной стерилизации
[5 empty] | Упаковка шт | не менее 100 | для удобства использования
3 | Дезинфицирующее средство | Секусепт Актив | уп | 66 | Форма выпуска | порошок | характеристика в соответствии с КТРУ
Действующие вещества:
[5 empty] | Перборат натрия моногидрата, % | не менее 50 | данное ДВ обеспечивает бактерицидную, гибель микобактерий туберкулеза, вирулицидную активность, а также обладает фунгицидными и спороцидными свойствами
[5 empty] | Тетраацетилэтилендиамин | наличие | данное вещество обладает моющими способностями
[5 empty] | Водородный показатель 2% раствора, в диапозоне рН | 7,4-8,4 | указанный показатель активности рН характеризует качественные характеристики средства
[5 empty] | Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных, и грамотрицательных бактерий ( включая микобактерий туберкулеза),вирусов полиомиелита-1типа,грибов Кандида и спороцидным действием | соответствие | необходимость вызывать гибель вегетативных форм бактерий, в том числе микобактерий туберкулеза,необходимость инактивировать вирусы,необходимость вызывать гибель возбудителей грибковых болезней (кандидозов, дерматофитий)
[5 empty] | Действующее вещество рабочего раствора (образуется при приготовлении готового к применению рабочего раствора) | надуксусная кислота | Рабочие растворы надуксусной кислоты не портят изделия медицинского назначения из различных, в том числе термолабильных материалов (включая поликарбонат, полиэтилен, полипропилен, полиамид, поливинилхлорид, полистирол и др.), кроме изготовленных из коррозионно-нестойких сталей, меди и латуни, не имеющих защитных гальванических покрытий; не фиксируют органические загрязнения на обрабатываемых изделиях.
[5 empty] | Назначение | для дезинфекции высокого уровня (ДВУ); для стерилизации изделий медицинского назначения (включая хирургические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним); для предварительной, предстерилизационной (окончательной перед ДВУ) очистки изделий медицинского назначения (включая термолабильные хирургические инструменты, эндоскопы и инструменты к ним) ручным и механизированным (в ультразвуковых установках или специализированных установках любого типа) способами; для дезинфекции, совмещенной и не совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения, включая хирургические инструменты (в т. ч. из термолабильных материалов), эндоскопы и инструменты к ним ручным и механизированным (в ультразвуковых установках или специализированных установках любого типа) способами ; для дезинфекции, обеззараживания,уборки,чистки, мойки и дезодорирования поверхностей в помещениях; для дезинфекции воздуха способом распыления на различных объектах; для дезинфекции наркозно-дыхательной аппаратуры, анастезиологического оборудования; для проведения генеральных уборок; для очистки и дезинфекции датчиков диагностического оборудования, включая датчики к аппаратам УЗИ, физиотерапевтического и лечебного оборудования. | Назначение товара определены в соответствии с имеющейся потребностью с учетом специфики деятельности ЛПУ.
[5 empty] | Режим стерилизации медицинских изделий: 1% рабочий раствор - время выдержки, мин. | не более 30 | оптимальное соотношение экспозиции и расхода средства: экономичный расход средства при быстрой экспозиции
[5 empty] | Режим стерилизации медицинских изделий: 2% рабочий раствор - время выдержки, мин. | не более 15 | оптимальное соотношение экспозиции и расхода средства: экономичный расход средства при быстрой экспозиции
[5 empty] | Режим дезинфекции высокого уровня эндоскопов: 1% рабочий раствор - время выдержки, мин. | не более 10 | оптимальное соотношение экспозиции и расхода средства: экономичный расход средства при быстрой экспозиции
[5 empty] | .Режим дезинфекции высокого уровня эндоскопов: 2% рабочий раствор - время выдержки, мин. | не более 5 | оптимальное соотношение экспозиции и расхода средства: экономичный расход средства при быстрой экспозиции
[5 empty] | Режим дезинфекции медицинских изделий при вирусных, бактериальных ( включая туберкулез) инфекциях, кандидозах и дерматофитий: 0,5% рабочий раствор - время выдержки, мин. | не более 20 | оптимальное соотношение экспозиции и расхода средства: экономичный расход средства при быстрой экспозиции
[5 empty] | Режим дезинфекции медицинских изделий при вирусных, бактериальных ( включая туберкулез) инфекциях, кандидозах и дерматофитий: 1% рабочий раствор - время выдержки, мин. | не более 10 | оптимальное соотношение экспозиции и расхода средства: экономичный расход средства при быстрой экспозиции
[5 empty] | Режим дезинфекции медицинских изделий при вирусных, бактериальных ( включая туберкулез) инфекциях, кандидозах и дерматофитий: 2% рабочий раствор - время выдержки, мин. | не более 5 | оптимальное соотношение экспозиции и расхода средства: экономичный расход средства при быстрой экспозиции
[5 empty] | Срок годности рабочего раствора, час | не менее 24 | обусловлено сроком годностью действующих веществ
[5 empty] | Фасовка, кг | не более 1,5 | для удобства хранения, учета и использования в работе, а также для более эффективной и своевременной доставки в нужном количестве в профильные кабинеты со складского помещения
Остаточный срок годности товара на момент поставки-не менее 12 месяцев
Обоснование необходимости использования при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии из источников, не связанных с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации