УТВЕРЖДАЮ
Главный врач

ЧУЗ «РЖД - Медицина» г.Новороссийск»

_________________ С.В.Зайцев

«____» _________________2021 г.

Приложение 4. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| № п/п | Раздел | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта закупки | оказание услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха (чистка, заправка, ремонт) |
| 2 | Начальная (максимальная) цена, руб. | 121 400 (сто двадцать одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек |
| 3 | Объем выполняемых работ, оказываемых услуг с единицей измерения объема | Чистка в кол-ве 26 шт., заправка в кол-ве 23 шт., ремонт в кол-ве 4 шт. |
| 4 | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам закупаемых работ, услуг, входящих в объект закупки |
| 4.1 | Порядок, последовательность действий и (или) условия, которые должны быть соблюдены подрядчиком, исполнителем при выполнении работ, оказании услуг | 1. чистка Сплит систем (очистка внутреннего блока, уход за внешним блоком, очистка воздушных фильтров, осмотр и очистка вентилятора моющим средством, уход за теплообменником; 2. заправка Сплит систем фреоном (R22. R32); 3. ремонт наружного блока (устранение утечки фреона), проверка работы электроцепи, проверка работы электродвигателя, проверка работы теплообменника. |
| 4.2 | Перечень документов (материалов), оформляемых по итогам выполненных работ, оказанных услуг | Акт об оказании услуг |
| 4.3 | Требования к содержанию (составу) отчетных (итоговых) документов (материалов) и их оформлению по результатам выполненных работ, оказанных услуг | По итогам приемки результата оказанных услуг при отсутствии претензий относительно качества услуг Заказчик подписывает соответствующий акт и иные документы, подписание которых требуется со стороны Заказчика, в 2 (двух) экземплярах и в течение 3 (трех) рабочих дней передает 1 (один) экземпляр Исполнителю. При выявлении Заказчиком недостатков оказанных услуг составляется акт. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) оказанных услуг, согласования порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика |

Начальник х.о. _________________ /Ю.В. Кумпан/