## Лист1
ЧУЗ "РЖД-Медицина" город Новороссийск | [9 empty] | «Согласовано»
Адрес: г. Новороссийск ул. Васенко, д.8 | [9 empty] | Главный врач ЧУЗ "РЖД-Медицина"
Тел. 67-80-84, 67-83-70 | [9 empty] | город Новороссийск
______________________С.В. Зайцев
ГРАФИК
поверки средств измерения
пол-ка на 2023 год.
№ п/п | Наименование средства измерений, тип | Номер в госреестре | Год выпуска | Заводской номер (индивиду-альный номер) | Метрологические характеристики |  | Дата последней поверки | Сроки проведения поверки (месяц, год) | Место проведения поверки | Виды деятельности, при которых выполняются измерения с установленными обязательными требованиями в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений
[5 empty] | Класс точности, погрешность | Предел (диапазон измерений)
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
1 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 36 | от- 35°С до 50°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка каб провизор
2 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 42 | от- 35°С до 50°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка каб провизор
3 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 3 | от- 35°С до 50°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка каб провизор
4 | Прибор для измерения артериального давления UA-200/AD/ | 30926-12 | 2018 | 2022707 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2022-07-07 | 2023-07-06 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка каб 224 ст м/с
5 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2009 | 107 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2022-07-07 | 2023-07-06 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка каб 224 ст м/с
6 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2009 | 19011516336 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2022-08-05 | 2023-08-04 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка каб 224 ст м/с
7 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2014 | АА14013051558 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2022-08-05 | 2023-08-04 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка каб 224 ст м/с резерв
8 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2016 | А2016090013135135 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2022-08-05 | 2023-08-04 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка каб 224 ст м/с резерв
9 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2009 | № 0003 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2022-09-29 | 2023-09-28 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка каб 224 ст м/с
10 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 763 | от- 35°С до 50°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка каб 224 ст м/с
11 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 744 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка каб 224 ст м/с
12 | Весы электронные медицинские ВЭМР-150 |  | 2018 | 2654 | Средний | 2,5-150 кг. | 2022-04-04 | 2023-04-03 | НФКЦСМ | Здравоохранение МРТ
13 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | ALЛ 3729 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2022-05-23 | 2023-05-22 | НФКЦСМ | Здравоохранение МРТ
14 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 302 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка каб 110
15 | Ростомер медицинский РМ-2 №Диакомс» | 28682-10 | 2013 | 25926 | Не более 5 мм | 2000мм | 2021-12-24 | 2023-12-23 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка каб 110
16 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2014 | АА15013160624 | +/- 3мм.рт.ст. | 20-300 мм.рт.ст. | 2022-08-05 | 2023-08-04 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка каб 110
17 | Весы медицинские РП-150МГ | 368-72 | 1960 | 421 | Средний | 2,5-150 кг. | 2021-12-24 | 2023-12-23 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка каб 110
18 | Стерилизатор воздушный ГП-80-Ох-ПЗ |  | 2011 | 106 |  |  | 2022-08-09 | 2023-08-08 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка ЖК (Зленко)
19 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2014 | АА140013012621 | +/- 3мм.рт.ст. | 20-300 мм.рт.ст. | 2022-08-05 | 2023-08-04 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка ЖК (Зленко)
20 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 743 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка ЖК (Зленко)
21 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2018 | А201811013216555 | +/- 3мм.рт.ст. | 20-300 мм.рт.ст. | 2021-02-05 | 2023-02-04 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка ЖК (Лукина)
22 | Весы медицинские РП-150МГ | 368-72 | 1973 | 13562 | Средний | 9 | 2021-12-24 | 2023-12-23 | НФ КЦСМ | Здравоохранение пол-ка ЖК (Лукина)
23 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 750 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка ЖК (Лукина)
24 | Термометр складской ТС-7 АМК | 71218-18 | 2021 | 345 | от 16°С до 40°С | 1,5°С | 2021-01-26 | 2023-01-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка ЖК (Лукина)
25 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 331 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка 225 Педиатр
26 | Весы электронные медицинские ВЭМ-150-«Масса-К» | 16720-14 | 2018 | АЗ-16977 | Средний | 2,5-150 кг. | 2022-04-04 | 2023-04-03 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка 225 Педиатр
27 | Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-5-А | 22772-12 | 2018 | № 00759 | Средний | 0,02 кг-15кг | 2022-04-04 | 2023-04-03 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка 225 Педиатр
28 | Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-5-А | 22772-12 | 2018 | № 00194 | Средний | 0,02 кг-15кг | 2022-04-04 | 2023-04-03 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка 225 Педиатр
29 | Прибор для измерения артериального давления LD-80 | 33650-12 | 2018 | А201811013159552 | +/- 3мм.рт.ст. | 20-300 мм.рт.ст. | 2022-07-07 | 2023-07-06 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка 225 Педиатр
30 | Ростомер медицинский РМ-1 №Диакомс» | 28682-10 |  | № 02817 | Не более 5 мм | 2000мм | 2022-04-07 | 2023-04-06 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка 225 Педиатр
31 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 405 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение каб 411
32 | Аппарат ЭКГ ЭК ЗТ-01-«Р-Д»/1 | 30268-11 | 2019 | U 201003750 | от 16°С до 40°С |  | 2022-04-04 | 2023-03-31 | НФКЦСМ | Здравоохранение Неотложка
33 | Пульсоксиметр медицинский Armed | 35383-13 | 2020 | В2011012948 | +/- 3мм.рт.ст. | 30-99,1/мин +_2 | 2022-06-24 | 2023-06-23 | КЦСМ | Здравоохранение Неотложка Паньшина
34 | Пульсоксиметр медицинский Armed | 35383-13 | 2020 | В2011025122 | +/- 3мм.рт.ст. | 30-99,1/мин +_2 | 2022-05-04 | 2023-05-03 | КЦСМ | Здравоохранение Неотложка Исмаилова
35 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2018 | А201811013183662 | +/- 3мм.рт.ст. | 20-300 мм.рт.ст. | 2022-07-07 | 2023-07-06 | НФКЦСМ | Здравоохранение Неотложка
36 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2019 | А201908013213835 | +/- 3мм.рт.ст. | 20-300 мм.рт.ст. | 2022-08-05 | 2023-08-04 | НФКЦСМ | Здравоохранение Неотложка
37 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 303 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение Неотложка
38 | Термометр складской ТС-7 АМК | 71218-18 | 2021 | 314 | от- 35°С до 50°С | 1,5°С | 2021-01-26 | 2023-01-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение Неотложка
39 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2016 | А 201609013135136 | от- 35°С до 50°С | 20-300 мм.рт.ст. | 2022-07-07 | 2023-07-06 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка каб 312 дерматолог
40 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 301 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка каб 312 дерматолог
41 | Термометр складской ТС-7 АМК | 71218-18 | 2021 | 340 | от 16°С до 40°С | 1,5°С | 2021-01-26 | 2023-01-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка каб 316 Эндоскопия
42 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 317 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка каб 316 Эндоскопия
43 | Монитор медицинский реанимационный и анестезиологический «МИТАР-01- «Р-Д» рег номер в ФИФ 23470-02 | 23470-02 | 2018 | К18046127 |  |  | 2022-06-24 | 2023-06-23 | КЦСМ | Здравоохранение пол-ка каб 316 Эндоскопия
44 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 311 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка каб 316 Эндоскопия
45 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2018 | А201901013077867 | +/- 3мм.рт.ст. | 20-300 мм.рт.ст. | 2021-12-24 | 2023-12-23 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка каб 316 Эндоскопия
46 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 75 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение ФД УЗИ
47 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 79 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение ФД УЗИ
48 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 81 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение ФД ЭЭГ
49 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 82 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение ФД ЭКГ
50 | Электрокардиограф компьютерный «Поли-Спектр-8/Е9 (от велоэргометра) | 27961-04 | 2013 | 18979 | 5% | 0,1-0,5МВ =+ - 15% | 2022-09-29 | 2023-09-28 | НФКЦСМ | Здравоохранение ФД
51 | Электрокардиограф Nihon Conden ECG-1150 |  | 2012 | 7935 |  | 0,1-0,5МВ =+ - 15% | 2022-10-02 | 2023-10-01 | НФКЦСМ (КТС) | Здравоохранение ФД
52 | Комплекс аппаратно-программный анализа электрокардиограмм МИОКАРД - 12 опция "стандартная ЭКГ" |  | 2021 | 2888 |  |  | 2022-08-05 | 2023-08-04 | НФКЦСМ | Здравоохранение ФД
53 | Комплексы программно-аппаратные суточного мониторирования АД «БиПиЛАБ» | 51278-12 | 2013 | 13028699 |  |  | 2021-12-15 | 2023-12-14 | КЦСМ | Здравоохранение ФД
54 | Комплексы суточного мониторирования ЭКГ и АД «Валента» | 36779-13 | 2016 | 7102 |  |  | 2021-12-15 | 2023-12-14 | КЦСМ | Здравоохранение ФД
55 | Комплексы суточного мониторирования ЭКГ и АД «Валента» | 36779-13 | 2016 | 7103 |  |  | 2021-12-15 | 2023-12-14 | КЦСМ | Здравоохранение ФД
56 | Спирограф автоматический многфункциональный МАС-1 | 33730-07 | 2016 | 11204 |  |  | 2022-09-20 | 2023-09-19 | КЦСМ | Здравоохранение ФД
57 | Электроэнцефалограф анализатор ЭЭГА-21/26 «Энцефалан-131-03» | 17829-08 | 2004 | 35995 | +/-0,5% | 0,01 до 600Гц | 2022-09-29 | 2023-09-28 | НФКЦСМ | Здравоохранение ФД
58 | Стерилизатор воздушный ГП-80-Ох-ПЗ |  | 2011 | 230 | +/-0,5% |  | 2022-08-09 | 2023-08-08 | НФКЦСМ | Здравоохранение КДЛ
59 | Секундомер механический СОПпр-2а-3-000 | 11519-11 | 2015 | 6289 | 2 кл. ,+/- 0,2С | 601 | 2022-07-11 | 2023-07-10 | НФКЦСМ | Здравоохранение КДЛ
60 | Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 | 11519-11 | 2014 | 2743 | 2 кл.,+/- 0,2С | 601 | 2021-12-16 | 2023-12-15 | НФКЦСМ | Здравоохранение КДЛ
61 | Секундомер механический СОСпр-2б-2-000 | 11519-11 | 2015 | 5490 | 2 кл.,+/- 0,2С | 2 кл. | 2021-12-16 | 2023-12-15 | НФКЦСМ | Здравоохранение КДЛ
62 | Секундомер механический СОПпр-2а-2-010 | 11519-11 | 2013 | 8383 | 2 кл.,+/- 0,2С | 301 | 2022-07-11 | 2023-07-10 | НФКЦСМ | Здравоохранение КДЛ
63 | Анализатор иммуноферментный Sunrise | 24293-03 | 2001 | 507000066 | +/-0,5% | 340-390нм | 2021-11-19 | 2023-11-18 | НФКЦСМ | Здравоохранение КДЛ
64 | Анализатор автоматический биохимический «Vitalit 1000» | 35834-07 | 2008 | 2007Е1001319 | +/- 0,05% | pH от 6,5 до 8,0 | 2022-07-29 | 2023-07-28 | НФКЦСМ | Здравоохранение КДЛ
65 | Анализатор концентрации электролитов вв крови, сыворотке и плазме АЭК-01 «Квер» | 25944-11 | 2011 | 912203 | По каналу К +/-0,3ммоль/л | По каналу К 0,20-40,0 ммоль/л | 2022-07-29 | 2023-07-28 | НФКЦСМ | Здравоохранение КДЛ
66 | Фотометр лабораторный медицинский Stat Fax 1904+ | 47063-11 | 2014 | 1939-4485 | +/_0,01Б | ПГ+_0,007Б,+_0,07Б | 2021-11-19 | 2023-11-18 | НФКЦСМ | Здравоохранение КДЛ
67 | Фотометр лабораторный медицинский Stat Fax 1904+ | 47063-11 | 2015 | 1939-4592 | +/_0,01Б | ПГ+_0,007Б,+_0,07Б | 2021-11-19 | 2023-11-18 | НФКЦСМ | Здравоохранение КДЛ
68 | Гемоглобинометр фотометрический портативный АГФ-03-1 МиниГем 540 | 15582-96 | 2001 | 3632 | +/-0,01Б | 0,1-0,6Б | 2021-11-19 | 2023-11-18 | НФКЦСМ | Здравоохранение КДЛ
69 | Анализатор автоматический биохимический Super Z | 53434-13 | 2018 | 301922013 |  |  | 2021-11-19 | 2023-11-18 | НФКЦСМ | Здравоохранение КДЛ
70 | Анализатор мочи «Combilyzer»13 | 50443-12 | 2014 | 130107 | +_10% | ПГ+_0,05 PH | 2022-07-29 | 2023-07-28 | НФКЦСМ | Здравоохранение КДЛ
71 | Анализатор гематологический ВС-3600 | 51507-12 | 2013 | SF-3А001609 | +_5% | ПГ+_7% | 2021-11-19 | 2023-11-18 | НФКЦСМ | Здравоохранение КДЛ
72 | Коагулометр ТS 4000 | 49363-12 | 2012 | 40866 | Q=+_3% | Q=3% | 2021-11-19 | 2023-11-18 | НФКЦСМ | Здравоохранение КДЛ
73 | Дозатор механический 1-канальный 1000-5000 мкл BIOHIT | 31652-12 | 2020 | 4541304473 |  |  | 2022-07-07 | 2023-07-06 | НФКЦСМ | Здравоохранение КДЛ
74 | Дозатор пипеточный восьмиканальный | 23818-02 | 2005 | ВК 08976 | +/-2% | 1-20мкл | 2022-07-07 | 2023-07-06 | НФКЦСМ | Здравоохранение КДЛ
75 | Дозатор пипеточный одноканальный «колор» ДПОФц-1-20мкл | 37682-08 | 2005 | 248291 | +/-2% | 1-20мкл | 2021-11-22 | 2023-11-21 | НФКЦСМ | Здравоохранение КДЛ
76 | Дозатор пипеточный одноканальный «колор» ДПОПц-1-100-1000 | 28240-04 | 2004 | 491439 | +/-1,5-1,0% | 100-1000мкл | 2021-12-23 | 2023-12-22 | НФКЦСМ | Здравоохранение КДЛ
77 | Дозатор механический одноканальный BIOHIT (5-50 мкл) | 15896-02 | 2005 | 5077929 | +/-5,0-2,0% | 5-50мкл | 2021-12-23 | 2023-12-22 | НФКЦСМ | Здравоохранение КДЛ
78 | Дозатор пипеточный многоканальный Лайт ДПМП-8-30-300 | 37432-13 | 2019 | 1904969 |  |  | 2022-09-27 | 2023-09-26 | НФКЦСМ | Здравоохранение КДЛ
79 | Дозатор пипеточный одноканальный «колор» ДПОПц-1-20-200 | 28240-04 | 2005 | ВК 09572 | +/-2% | 20-200мкл | 2021-12-23 | 2023-12-22 | НФКЦСМ | Здравоохранение КДЛ
80 | Дозатор пипеточный одноканальный «колор» ДПОПц-1-100-1000 | 28240-04 | 2009 | ВМ 04309 | +/-1% | 100-1000мкл | 2021-12-23 | 2023-12-22 | НФКЦСМ | Здравоохранение КДЛ
81 | Дозатор пипеточный одноканальный «колор»ДПОПц-1-5-50 | 28240-04 | 2009 | ВМ 06409 | +/-5,0-2,0% | 5-50мкл | 2021-12-23 | 2023-12-22 | НФКЦСМ | Здравоохранение КДЛ
82 | Дозатор механический BIOHIT одноканальный (5-50 мкл) | 36152-07 | 2005 | 11533168 | +/-5,0-2,0% | 5-50мкл | 2022-08-10 | 2023-08-09 | НФКЦСМ | Здравоохранение КДЛ
83 | Дозатор пипеточный одноканальный «Лайт»ДПОП-1-20-200 | 37432-08 | 2011 | ВР02056 | +/-5,0-2,0% | 20-200мкл | 2022-08-10 | 2023-08-09 | НФКЦСМ | Здравоохранение КДЛ
84 | Дозатор пипеточный одноканальный «Лайт»ДПОП-1-100-1000 | 37432-08 | 2021 | 2111107 | +/-5,0-2,0% | 20-200мкл | 2022-07-07 | 2023-07-06 | НФКЦСМ | Здравоохранение КДЛ
85 | Дозатор пипеточный одноканальный «колор»ДПОПц-1-5-50 | 28240-04 | 2009 | ВК05433 | +/-5,0-2,0% | 5-50мкл | 2022-08-10 | 2023-08-09 | НФКЦСМ | Здравоохранение КДЛ
86 | Дозатор пипеточный Колор ДПоПц 20-200мкл | 28240-04 | 2005 | 237437 | +_5,0-2,0% | 5-50мкл | 2022-08-10 | 2023-08-09 | НФКЦСМ | Здравоохранение КДЛ
87 | Дозатор пипеточный Одноканальный «Лайт»ДПОП-1-5-50мкл | 48868-12 | 2011 | ВР01001 | +/-5,0-2,0% | 5-50мкл | 2022-08-10 | 2023-08-09 | НФКЦСМ | Здравоохранение КДЛ
88 | Дозатор пипеточный Одноканальный «Лайт»ДПОП-1-5-50мкл | 37432-13 | 2020 | 2004167 | +/-5,0-2,0% | 5-50мкл | 2022-07-07 | 2023-07-06 | НФКЦСМ | Здравоохранение КДЛ
89 | Дозатор пипеточный ДПАОП 1000-5000мкл | 24107-02 | 2011 | ВР06295 | +/-5,0-2,0% | 5-50мкл | 2021-12-23 | 2023-12-22 | НФКЦСМ | Здравоохранение КДЛ
90 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 752 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение КДЛ
91 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 741 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение КДЛ
92 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 787 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение КДЛ
93 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2017 | 39 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение КДЛ
94 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2017 | 44 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение КДЛ
95 | Термометр складской ТС-7 АМК | 71218-18 | 2021 | 343 | от 16°С до 40°С | 1,5°С | 2021-01-26 | 2023-01-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение КДЛ
96 | Термометр складской ТС-7 АМК | 71218-18 | 2021 | 348 | от- 35°С до 50°С | 1,5°С | 2021-01-26 | 2023-01-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение КДЛ
97 | Термометр складской ТС-7 АМК | 71218-18 | 2021 | 333 | от- 35°С до 50°С | 1,5°С | 2021-01-26 | 2023-01-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение КДЛ
98 | Термометр складской ТС-7 АМК | 71218-18 | 2021 | 328 | от- 35°С до 50°С | 1,5°С | 2021-01-26 | 2023-01-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение КДЛ
99 | Термометр складской ТС-7 АМК | 71218-18 | 2021 | 323 | от- 35°С до 50°С | 1,5°С | 2021-01-26 | 2023-01-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение КДЛ
100 | Термометр складской ТС-7 АМК | 71218-18 | 2021 | 338 | от- 35°С до 50°С | 1,5°С | 2021-01-26 | 2023-01-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение КДЛ
101 | Термометр складской ТС-7 АМК | 71218-18 | 2021 | 304 | от- 35°С до 50°С | 1,5°С | 2021-01-26 | 2023-01-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка каб 310 (Уролог)
102 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2021 | А2101013274476 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2022-07-07 | 2023-07-06 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка каб 310 (Уролог)
103 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 53 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка каб 310 (Уролог)
104 | Стерилизатор воздушный ГП-80 УХПЗ 30 |  | 2008 | 543 | от 16°С до 40°С |  | 2022-08-09 | 2023-08-08 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка каб 315 (Хирург)
105 | Термометр складской ТС-7 АМК | 71218-18 | 2021 | 309 | от- 35°С до 50°С | 1,5°С | 2021-01-26 | 2023-01-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка каб 315 (Хирург)
106 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2012 | АА2012013104601 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2022-08-05 | 2023-08-04 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка каб 316 (Хирург)
107 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 42453-18 | 2021 | 520220 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-09-02 | 2023-09-01 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка каб 316 (Хирург)
108 | Аудиометр GSI-17 | 25462-03 |  | 20012288 |  |  | 2022-01-20 | 2023-01-19 | КЦСМ | Здравоохранение пол-ка каб 321 (ЛОР)
109 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2015 | АА13013023715 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2021-08-06 | 2023-08-05 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка каб 321 (ЛОР)
110 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 493 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка каб 321 (ЛОР)
111 | Набор грузиков металлических для определения ВГД по Маклакову НГм2-"ОФТ-П" | 54073-13 |  | 8026 |  |  | 2021-06-10 | 2023-06-10 | НФКЦСМ | Здравоохранение Окулист
112 | Набор пробных очковых линз и призм средний НС-277-01 Госреестр № 32227-06 | 32227-06 | 2016 | 16Г108 |  |  | 2022-07-05 | 2025-07-04 | НФКЦСМ | Здравоохранение Окулист
113 | Линейки скиаскопические ЛСК-1, №39565-08 | 39565-08 | 2015 | № 0505 | (+/-0,12)-(+/-0,18)% | 0 | 2021-12-15 | 2023-12-14 | НФКЦСМ | Здравоохранение Окулист
114 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 56 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение Окулист
115 | Термометр складской ТС-7 АМК | 71218-18 | 2021 | 305 | от 16°С до 40°С | 1,5°С | 2021-01-26 | 2023-01-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение Окулист
116 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2015 | АА13013024444 | +/- 3мм.рт.ст. | 20-300 мм.рт.ст. | 2021-08-06 | 2023-08-05 | НФКЦСМ | Здравоохранение Окулист
117 | Пульсоксиметр медицинский LD «MD300C33» рег номер в ФИФ 46619-11 | 46619-11 | 2010 | 114512200243 | +/- 3мм.рт.ст. | 30-99,1/мин +_2 | 2021-06-16 | 2023-06-15 | КЦСМ | Здравоохранение пол-ка каб 221 Васильева
118 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 600 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка терапия каб 221
119 | Ростомер медицинский РП | 46693-11 | 2017 | № 00014 | Не более 5 мм | 2000мм | 2022-07-07 | 2023-07-06 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка 221
120 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2012 | АА3019047841 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2021-02-05 | 2023-02-04 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка Грасько каб 221
121 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2009 | 574397 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2021-12-15 | 2023-12-14 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка Грасько каб 221
122 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 583 | +/- 3мм.рт.ст | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение каб Назарян
123 | Пульсоксиметр напалечный YX300 | 53583-13 | 2015 | В2010071792 | от 16°С до 40°С |  | 2022-09-20 | 2023-09-19 | КЦСМ | Здравоохранение каб Назарян
124 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 716 | +/- 3мм.рт.ст | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка терапия каб 217
125 | Ростомер медицинский РМ-1 №Диакомс» | 28682-10 | 2014 | 35414 | от 16°С до 40°С | 2000мм | 2022-04-07 | 2023-04-06 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка терапия каб 217
126 | Весы электронные медицинские ВЭМР-150 | 16605-15 | 2018 | № 02578 | Не более 5 мм | 2,5-150 кг. | 2022-04-04 | 2023-04-03 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка терапия каб 217
127 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2018 | А2018110132216376 | +/- 3мм.рт.ст. | 20-300 мм.рт.ст. | 2021-02-05 | 2023-02-04 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка каб 215 Меркулов
128 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 582 | +/- 3мм.рт.ст. | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка каб 215 Меркулов
129 | Ростомер медицинский РМ-1 №Диакомс» | 28682-10 | 2016 | 100355 | от 16°С до 40°С | 2000мм | 2022-04-07 | 2023-04-06 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка каб 215 Меркулов
130 | Пульсоксиметр медицинский «Armed» YX300 | 42823-09 | 2021 | В2011025126 | Не более 5 мм |  | 2021-12-15 | 2023-12-14 | КЦСМ | Здравоохранение пол-ка каб 222 Чередниченко Н.С.
131 | Прибор для измерения артериального давления LD-30 (электронный) | 33650-12 | 2021 | А2020110316125 |  | 20-300 мм.рт.ст. | 2021-10-29 | 2023-10-28 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка каб 222 Чередниченко Н.С.
132 | Ростомер медицинский РМ-1 №Диакомс» | 28682-10 | 2016 | 100359 | от 16°С до 40°С | 2000мм | 2022-07-07 | 2023-07-06 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка каб 222 Шим
133 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2014 | АА14013049074 | +/- 3мм.рт.ст. | 20-300 мм.рт.ст. | 2022-02-05 | 2023-02-05 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка каб 222 Шим
134 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 562 | +/- 3мм.рт.ст. | 0,2°С | 2022-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка каб 222 Шим
135 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2009 | АА200901346503 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2022-12-15 | 2023-12-14 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка Грасько каб 221
136 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2012 | АА12013042988 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2022-08-05 | 2023-08-04 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка Долматова
137 | Динамометр кистевой ДК-100 | 9817-85 | 2010 | № 03200 | +/- 3мм.рт.ст | 5-100даН 2дан | 2022-02-21 | 2023-02-20 | КЦСМ | Здравоохранение пол-ка каб невролог 318
138 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 562 |  | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка невролог каб 328
139 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2018 | А201811013216657 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст | 2021-04-22 | 2023-04-21 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка каб невролог 318
140 | Термометр складской ТС-7 АМК | 71218-18 | 2021 | 349 | от 16°С до 40°С | 1,5°С | 2021-01-26 | 2023-01-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка процедурный
141 | Термометр складской ТС-7 АМК | 71218-18 | 2021 | 313 | от- 35°С до 50°С | 1,5°С | 2021-01-26 | 2023-01-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка процедурный
142 | Термометр складской ТС-7 АМК | 71218-18 | 2021 | 308 | от- 35°С до 50°С | 1,5°С | 2021-01-26 | 2023-01-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка процедурный
143 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 708 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка процедурный
144 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2013 | АА13013047635 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2022-08-05 | 2023-08-04 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка процедурный
145 | Термометр складской ТС-7 АМК | 71218-18 | 2021 | 339 | +/- 3мм.рт.ст | 1,5°С | 2021-01-26 | 2023-01-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение прививочный
146 | Термометр складской ТС-7 АМК | 71218-18 | 2021 | 329 | от- 35°С до 50°С | 1,5°С | 2021-01-26 | 2023-01-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение прививочный
147 | Термометр складской ТС-7 АМК | 71218-18 | 2021 | 344 | +/- 3мм.рт.ст | 1,5°С | 2021-01-26 | 2023-01-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение прививочный
148 | Термометр складской ТС-7 АМК | 71218-18 | 2021 | 334 | от- 35°С до 50°С | 1,5°С | 2021-01-26 | 2023-01-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение прививочный
149 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 319 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение прививочный
150 | Прибор для измерения артериального давления UA-200/AD/ |  | 2018 | SN B180201731 | +/- 3мм.рт.ст. | 20-300 мм.рт.ст. | 2022-04-01 | 2023-03-31 | НФКЦСМ | Здравоохранение прививочный
151 | Термометр складской ТС-7 АМК | 71218-18 | 2021 | 318 | от- 35°С до 50°С | 1,5°С | 2021-01-26 | 2023-01-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение Рентген
152 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 42453-18 | 2020 | 290939 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2022-08-15 | 2023-08-14 | НФКЦСМ | Здравоохранение Рентген
153 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 42453-18 | 2021 | 65 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение Рентген
154 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 42453-18 | 2021 | 463 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение Рентген
155 | Стерилизатор воздушный ГП-80-Ох-ПЗ |  | 2009 | 387 | от 16°С до 40°С |  | 2022-08-09 | 2023-08-08 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка стом.
156 | Стерилизатор воздушный ГП-40-вх1-ПЗ |  | 2011 | 541 |  |  | 2022-08-09 | 2023-08-08 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка стом.
157 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2018 | А201811013216689 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2022-04-01 | 2023-03-31 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка стом.
158 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2015 | АА150131599919 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2022-07-07 | 2023-07-06 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка стом.
159 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2016 | АА15013282779 | +/- 3мм.рт.ст. | 20-300 мм.рт.ст. | 2022-08-05 | 2023-08-04 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка стом.
160 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-13 | 2009 | 2011013 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2022-07-08 | 2023-07-07 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка стом каб 413 Акулова
161 | Манометр для измерения избыточного давления жидкостей и газов | 60168-15 | 2021 | 2188884 |  |  | 2021-03-01 | 2023-02-28 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка стом.
162 | Манометр для измерения избыточного давления жидкостей и газов | 60168-15 | 2021 | 2188878 |  |  | 2021-03-01 | 2023-02-28 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка стом.
163 | Манометр для измерения избыточного давления жидкостей и газов | 60168-15 | 2021 | 2188876 |  |  | 2021-03-01 | 2023-02-28 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка стом.
164 | Термометр складской ТС-7 АМК | 71218-18 | 2021 |  | от- 35°С до 50°С | 1,5°С | 2021-01-26 | 2023-01-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка стом.
165 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 42453-18 | 2022 | 855 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-09-02 | 2023-09-02 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка стом (Обломей)
166 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 42453-18 | 2021 | 520210 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-09-02 | 2023-09-02 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка стом.
167 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 444 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка стом.
168 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 494 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка стом.
169 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 109 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение пол-ка стом.
170 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2013 | АА130013044153 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2021-08-06 | 2023-08-05 | НФКЦСМ | Здравоохранение ФТО
171 | Термометр складской ТС-7 АМК | 71218-18 | 2021 | 1 | от- 35°С до 50°С | 1,5°С | 2021-01-26 | 2023-01-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение ФТО
172 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 719 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение ФТО
173 | Аппарат для низкочастотной терапии Радиус-01 |  | 2011 | 1103019 |  |  | 2021-12-24 | 2023-12-23 | НФКЦСМ | Здравоохранение ФТО
174 | Аппарат для ультразвуковой терапии УВЧ 60 |  | 2011 | 1339 |  |  | 2021-12-24 | 2023-12-23 | НФКЦСМ | Здравоохранение ФТО
175 | Аппарат для магнитной терапии Алимп-1 |  | 2014 | 21415 |  |  | 2021-12-24 | 2023-12-23 | НФКЦСМ | Здравоохранение ФТО
176 | Аппарат для магнитной терапии Полимаг 01 |  | 2007 | № 00319 |  |  | 2021-12-24 | 2023-12-23 | НФКЦСМ | Здравоохранение ФТО
177 | Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ 1.07Ф |  | 2015 | 12108 |  |  | 2021-12-24 | 2023-12-23 | НФКЦСМ | Здравоохранение ФТО
178 | Аппарат гальванизации Поток-1 |  | 2003 | 94216 |  |  | 2021-12-24 | 2023-12-23 | НФКЦСМ | Здравоохранение ФТО
179 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2013 | АА14013051479 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2021-12-24 | 2023-12-23 | НФКЦСМ | Здравоохранение Крымск поезд
180 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2011 | АА201101359636 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2021-02-05 | 2023-02-04 | НФКЦСМ | Здравоохранение П.Кавказ
181 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2016 | А201611013165291 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2021-12-24 | 2023-12-23 | НФКЦСМ | Здравоохранение П.Кавказ
182 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе DRIVESAF II | 53543-13 | 2011 | DS02HBM325029504 | ПГ+-0,06мг/л | 0,00-0,30 % | 2021-12-16 | 2023-12-15 | НФКЦСМ | Здравоохранение П.Кавказ
183 | Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Lion Alcomeer SD-400 | 16622-08 | 2012 | 094553D | ПГ+-0,06мг/л | 0,00-0,30 % | 2022-07-06 | 2023-07-05 | НФКЦСМ | Здравоохранение П.Кавказ
184 | Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздуху Алкотест-203 | 18951-10 | 2011 | 3 Д 79 | ПГ+-0,06мг/л | 0,00-0,30 | 2021-07-12 | 2023-01-11 | НФКЦСМ | Здравоохранение П.Кавказ
185 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 586 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение П.Кавказ
186 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 594 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение П.Кавказ
187 | Комплекс аппаратно-программный измерения и анализа параметров пульса, артериального давления предрабочего состояния КАПД-02-СТ-А, 30761-13 | 30761-13 | 2020 | 5500 |  |  | 2021-12-16 | 2023-12-15 | КЦСМ | Здравоохранение П.Кавказ
188 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе "АЛКОТЕКТОР" в исполнении "Юпитер", № 50041-17 | 50041-17 | 2020 | № 011181 | ПГ+-0,06мг/л | 0,00-0,30 % | 2022-08-01 | 2023-07-31 | НФКЦСМ | Здравоохранение П.Кавказ
189 | Секундомер механический СОПпр-2а-2-010 | 11519-11 | 2016 | 4385 |  |  | 2022-07-11 | 2023-07-10 | НФКЦСМ | Здравоохранение П.Кавказ
190 | Комплекс аппаратно-программный измерения и анализа параметров пульса, артериального давления предрабочего состояния КАПД-02-СТ-А, 30761-13 | 30761-13 | 2020 | 5509 |  |  | 2021-12-16 | 2023-12-15 | КЦСМ | Здравоохранение ПРМО ТАМАНЬ
191 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе "АЛКОТЕКТОР" в исполнении "Юпитер" | 50041-17 | 2020 | 11182 | ПГ+-0,06мг/л | 0,00-0,30 % | 2022-08-01 | 2023-07-31 | НФКЦСМ | Здравоохранение ПРМО ТАМАНЬ
192 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2019 | А201901013077359 | +/- 3мм.рт.ст. | 20-300 мм.рт.ст. | 2021-10-29 | 2023-10-28 | НФКЦСМ | Здравоохранение ПРМО ТАМАНЬ
193 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2019 | А201901013074479 | +/- 3мм.рт.ст. | 20-300 мм.рт.ст. | 2021-10-29 | 2023-10-28 | НФКЦСМ | Здравоохранение ПРМО ТАМАНЬ
194 | Прибор для измерения артериального давления | 33650-12 | 2019 | А201908013214498 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2021-04-22 | 2023-04-21 | НФКЦСМ | Здравоохранение Тамань поезд
195 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2018 | 35 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2022-09-26 | 2023-09-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение ПРМО ТАМАНЬ
196 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2016 | АА14013051442 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2022-07-07 | 2023-07-06 | НФКЦСМ | Здравоохранение ТЧ11
197 | Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Lion Alcomeer SD-400Р | 53725-13 | 2012 | 103912D | ПГ+-0,06мг/л | 0,00-0,30 % | 2022-07-06 | не годен | НФКЦСМ | Здравоохранение ТЧ11
198 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе "АЛКОТЕКТОР" в исполнении "Юпитер", № 50041-17 | 50041-17 | 2020 | № 011166 | ПГ+-0,06мг/л | 0,00-0,30 % | 2022-08-01 | 2023-07-31 | НФКЦСМ | Здравоохранение ТЧ11
199 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе "АЛКОТЕКТОР" в исполнении "Юпитер", № 50041-17 | 50041-17 | 2020 | № 011169 | ПГ+-0,06мг/л | 0,00-0,30 % | 2022-08-01 | 2023-07-31 | НФКЦСМ | Здравоохранение ТЧ11
200 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе "АЛКОТЕКТОР" в исполнении "Юпитер", № 50041-17 | 50041-17 | 2020 | № 011184 | ПГ+-0,06мг/л | 0,00-0,30 % | 2022-08-01 | 2023-07-31 | НФКЦСМ | Здравоохранение ТЧ11
201 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе "АЛКОТЕКТОР" в исполнении "Юпитер" | 50041-17 | 2020 | № 011183 | ПГ+-0,06мг/л | 0,00-0,30 % | 2022-08-01 | 2023-07-31 | НФКЦСМ | Здравоохранение ТЧ11
202 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе "АЛКОТЕКТОР" в исполнении "Юпитер", № 50041-17 | 50041-17 | 2018 | № 008183 | ПГ+-0,06мг/л | 0,00-0,30 % | 2021-12-16 | 2023-12-15 | НФКЦСМ | Здравоохранение ТЧ11
203 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе "АЛКОТЕКТОР" в исполнении "Юпитер" | 50041-17 | 2018 | № 008642 | ПГ+-0,06мг/л | 0,00-0,30 % | 2021-12-16 | 2023-12-15 | НФКЦСМ | Здравоохранение ТЧ11
204 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе "АЛКОТЕКТОР" в исполнении "Юпитер" | 50041-17 | 2018 | 7583 | ПГ+-0,06мг/л | 0,00-0,30 % | 2022-07-06 | 2023-07-05 | НФКЦСМ | Здравоохранение ТЧ11
205 | Комплекс аппаратно-программный измерения и анализа параметров пульса, артериального давления предрабочего состояния КАПД-02-СТ-А, | 30761-13 | 2020 | 5488 |  |  | 2021-12-16 | 2023-12-15 | КЦСМ | Здравоохранение ТЧ11
206 | Комплекс аппаратно-программный измерения и анализа параметров пульса, артериального давления предрабочего состояния КАПД-02-СТ-А, 30761-13 | 30761-13 | 2020 | 5507 |  |  | 2021-12-16 | 2023-12-15 | КЦСМ | Здравоохранение ТЧ11
207 | Комплекс аппаратно-программный измерения и анализа параметров пульса, артериального давления предрабочего состояния КАПД-02-СТ-А, 30761-13 | 30761-13 | 2020 | 5498 |  |  | 2021-12-16 | 2023-12-15 | КЦСМ | Здравоохранение ТЧ11
208 | Комплекс аппаратно-программный измерения и анализа параметров пульса, артериального давления предрабочего состояния КАПД-02-СТ-А, 30761-13 | 30761-13 | 2020 | 5506 |  |  | 2021-12-17 | 2023-12-16 | КЦСМ | Здравоохранение ТЧ11
209 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 479 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение ТЧ11
210 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 478 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение ТЧ11
211 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 482 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение ТЧ11
212 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2012 | АА2012013126129 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2022-08-05 | 2023-08-04 | НФКЦСМ | Здравоохранение ТЧ11
213 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2016 | № 0001 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2022-08-05 | 2023-08-04 | НФКЦСМ | Здравоохранение ТЧ11
214 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе DRIVESAF II | 53543-13 | 2018 | DS03HCQ303103939 | ПГ+-0,06мг/л | 0,00-0,30 % | 2022-09-26 | 2023-09-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение ТЧ11 лежит в анапе?
215 | Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах миниатюрный ЭК12Т-01 «Р-Д» | 30268-11 | 2018 | G180614042 |  |  | 2021-12-17 | 2023-12-16 | НФКЦСМ | Здравоохранение ПРМО Грушовая
216 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Alcotest модели 6810, № | 29815-13 | 2017 | ARKB-0296 | ПГ+-0,06мг/л | 0,00-0,30 % | 2021-12-17 | 2023-12-16 | НФКЦСМ | Здравоохранение ПРМО Грушовая
217 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Alcotest модели 6810, № 29815-13 | 29815-13 | 2017 | ARKB-0110 | ПГ+-0,06мг/л | 0,00-0,30 % | 2021-12-17 | 2023-12-16 | НФКЦСМ | Здравоохранение ПРМО Грушовая
218 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Alcotest модели 6810, № 29815-13 | 29815-13 | 2018 | ARKB-0257 | ПГ+-0,06мг/л | 0,00-0,30 % | 2021-12-17 | 2023-12-16 | НФКЦСМ | Здравоохранение ПРМО Грушовая
219 | Анализатор алкоголя в выдыхаемом воздухе Lion Alcomeer 500 № | 24771-08 | 2012 | 55772-А391 | ПГ+-0,06мг/л | 0,00-0,30 % | 2021-12-24 | 2023-12-23 | НФКЦСМ | Здравоохранение ПРМО Грушовая
220 | Прибор для измерения артериального давления UA-200/AD/ | 30926-12 | 2017 | SNG 161003526 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2021-12-24 | 2023-12-23 | НФКЦСМ | Здравоохранение ПРМО Грушовая
221 | Прибор для измерения артериального давления UA-200/AD/ | 48476-11 | 2020 | SN 7180685285 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2021-04-07 | 2023-04-06 | НФКЦСМ | Здравоохранение ПРМО Грушовая
222 | Прибор для измерения артериального давления LG OMRON | 48476-11 | 2016 | 20160504811 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2022-08-05 | 2023-08-04 | НФКЦСМ | Здравоохранение ПРМО Грушовая
223 | Прибор для измерения артериального давления OMRON | 68813-17 | 2020 | SN 7180669019 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2021-06-02 | 2023-06-01 | НФКЦСМ | Здравоохранение ПРМО Грушовая
224 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2017 | А201701013224986 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2021-04-22 | 2023-04-21 | НФКЦСМ | Здравоохранение ПРМО Грушовая
225 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 768 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение ПРМО Грушовая
226 | Пульсоксиметр напалечный МD 300C21C | 46619-11 | 2019 | 193407700225 |  |  | 2021-12-15 | 2023-12-14 | КЦСМ | Здравоохранение ПРМО Грушовая
227 | Прибор для измерения артериального давления LD-30 (электронный) | 33650-12 | 2012 | АА1203012961 |  | 20-300 мм.рт.ст. | 2022-04-01 | 2023-03-31 | НФКЦСМ | Здравоохранение Шесхарис Исмаилова
228 | Термометр складской ТС-7 АМК | 71218-18 | 2021 | 332 | от- 35°С до 50°С |  | 2021-01-26 | 2023-01-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение Шесхарис Исмаилова
229 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе алкотектор Mark V | 54185-13 | 2021 | Е 1121775 |  |  | 2022-08-01 | 2023-07-31 | НФКЦСМ | Здравоохранение ПРМО Шесхарис
230 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе алкотектор Mark V | 54185-13 | 2021 | E 1121774 |  |  | 2022-07-06 | 2023-07-05 | НФКЦСМ | Здравоохранение ПРМО Шесхарис
231 | Анализатор алкоголя в выдыхаемом воздухе Lion Alcomeer 500 № | 24771-08 | 2012 | 61543-А391 | ПГ+-0,06мг/л | 0,00-0,30 % | 2022-07-06 | 2023-07-05 | НФКЦСМ | Здравоохранение ПРМО Шесхарис
232 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2018 | А201808013127655 | +/- 3мм.рт.ст. | 20-300 мм.рт.ст. | 2021-10-29 | 2023-10-28 | НФКЦСМ | Здравоохранение ПРМО Шесхарис
233 | Прибор для измерения артериального давления UA-200/AD/ | 33650-12 | 2020 | В 190610908 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2022-07-07 | 2023-07-06 | НФКЦСМ | Здравоохранение ПРМО Шесхарис
234 | Секундомер механический СОПпр-2а-3-000 | 11519-11 | 2014 | 9337 |  |  | 2021-12-16 | 2023-12-15 | НФКЦСМ | Здравоохранение МПВ Нов-к
235 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе DRIVESAF II, | 53543-13 | 2016 | DS02HBM105022333 | ПГ+-0,06мг/л | 0,00-0,30 % | 2022-07-06 | 2023-06-05 | НФКЦСМ | Здравоохранение МПВ Нов-к
236 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе DRIVESAF II, № 53543-13 | 53543-13 | 2016 | DS03HAO273011168 | ПГ+-0,06мг/л | 0,00-0,30 % | 2022-08-01 | 2023-07-31 | НФКЦСМ | Здравоохранение МПВ Нов-к
237 | Прибор для измерения артериального давления LD-80 | 33650-12 |  | 159744 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2020-12-25 | 2023-12-24 | НФКЦСМ | Здравоохранение МПВ Нов-к
238 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2018 | А201811013216566 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2022-08-05 | 2023-08-04 | НФКЦСМ | Здравоохранение МПВ Нов-к
239 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2012 | АА160013078406 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2022-07-07 | 2023-07-06 | НФКЦСМ | Здравоохранение МПВ Нов-к
240 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2016 | А201609013135196 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2021-10-29 | 2023-10-28 | НФКЦСМ | Здравоохранение МПВ Нов-к
241 | Манометр кислорода ТМ-2 | 25913-08 |  | № 001 |  |  | 2022-07-14 | 2023-07-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение МПВ Нов-к
242 | Манометр кислорода ТМ-2 | 25913-08 |  | 0.0. |  |  | 2022-07-14 | 2023-07-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение МПВ Нов-к
243 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 21 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение МПВ Нов-к
244 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 593 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-15 | 2023-01-14 | НФКЦСМ | Здравоохранение МПВ Нов-к
245 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе алкотектор Mark V | 51534 | 2021 | E 1121967 |  |  | 2022-07-06 | 2023-07-05 | НФКЦСМ | Здравоохранение МПВ Нов-к
246 | Электрокардиограф одно-, трехканальный ЭК1Т-07 "Аксион" № | 20594-12 | 2015 | Е0711550541 |  |  | 2022-09-29 | 2023-09-28 | НФКЦСМ | Здравоохранение МПВ Нов-к
247 | Пульсоксиметр медицинский «Armed» YX300 | 53583-13 | 2016 | В160200032 |  |  | 2022-09-20 | 2023-09-19 | КЦСМ | Здравоохранение МПВ Нов-к
248 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе DRIVESAF II, № 53543-13 | 53543-13 | 2016 | DS03HAO273011356 | ПГ+-0,06мг/л | 0,00-0,30 % | 2022-07-06 | 2023-07-05 | НФКЦСМ | Здравоохранение МПВ Анапа
249 | Секундомер механический СОПпр-2а-3-000 | 11519-11 | 2014 | 2044 |  |  | 2020-12-25 | 2023-12-24 | НФКЦСМ | Здравоохранение МПВ Анапа
250 | Секундомер механический СОПпр-2а-3-000 | 11519-11 | 2015 | 9054 |  |  | 2022-04-12 | 2023-04-11 | НФКЦСМ | Здравоохранение МПВ Анапа
251 | Электрокардиограф одно-, трехканальный ЭК1Т-07 "Аксион" № | 20594-07 | 2007 | Е071441087 |  |  | 2022-07-07 | 2023-07-06 | НФКЦСМ | Здравоохранение МПВ Анапа
252 | Пульсоксиметр медицинский «Armed» YX300 | 53583-13 | 2021 | В2011013006 |  |  | 2022-05-04 | 2023-05-03 | КЦСМ | Здравоохранение МПВ Анапа
253 | Прибор для измерения артериального давления LD-80 | 33650-12 | 2018 | А201811013159732 |  |  | 2020-12-25 | 2023-12-24 | НФКЦСМ | Здравоохранение МПВ Анапа
254 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2019 | А201811013216483 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2022-07-07 | 2023-07-06 | НФКЦСМ | Здравоохранение МПВ Анапа
255 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2018 | А201811013215943 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2021-04-22 | 2023-04-21 | НФКЦСМ | Здравоохранение МПВ Анапа
256 | Манометр кислорода ТМ-2 | 25913-08 | 2015 | № 002 |  |  | 2022-07-14 | 2023-07-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение МПВ Анапа
257 | Манометр кислорода ТМ-2 | 25913-08 | 2015 | 35 |  |  | 2022-07-14 | 2023-07-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение МПВ Анапа
258 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 591 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-15 | 2023-01-14 | НФКЦСМ | Здравоохранение МПВ Анапа
259 | Электрокардиограф одно-, трехканальный ЭК1Т-07 "Аксион" | 30268-11 | 2007 | G180614041 |  |  | 2022-09-29 | 2023-09-28 | НФКЦСМ | Здравоохранение ПРМО Тихорецк
260 | Пульсоксиметр медицинский «Armed» YX300 | 53583-13 | 2021 | В2011013004 |  |  | 2022-05-04 | 2023-05-03 | КЦСМ | Здравоохранение ПРМО Тихорецк
261 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе DRIVESAF II | 53543-13 | 2016 | DS03HAO287011719 | ПГ+-0,06мг/л | 0,00-0,30 % | 2022-09-26 | 2023-09-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение ПРМО Тихорецк
262 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2018 | А201811013246628 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2022-07-07 | 2023-07-06 | НФКЦСМ | Здравоохранение ПРМО Тихорецк
263 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2018 | А201811013216409 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2021-08-06 | 2023-08-05 | НФКЦСМ | Здравоохранение ПРМО Тихорецк
264 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2017 | А201712013246628 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2022-07-07 | 2023-07-06 | НФКЦСМ | Здравоохранение ПРМО Тихорецк
265 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2017 | А201712013246172 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2021-04-22 | 2023-04-21 | НФКЦСМ | Здравоохранение ПРМО Тихорецк
266 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2018 | А201811013216694 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2022-07-07 | 2023-07-06 | НФКЦСМ | Здравоохранение ПРМО Тихорецк
267 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе алкотектор Mark V | 51535 | 2021 | Е 1121971 |  |  | 2022-07-06 | 2023-07-05 | НФКЦСМ | Здравоохранение ПРМО Тихорецк
268 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе DRIVESAF II | 53543-13 | 2016 | DS03HАО211009720 | ПГ+-0,06мг/л | 0,00-0,30 % | 2022-07-06 | 2023-07-05 | НФКЦСМ | Здравоохранение ПРМО Старотитаровка
269 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе DRIVESAF II | 53543-13 | 2020 | DS03HDS240107982 | ПГ+-0,06мг/л | 0,00-0,30 % | 2022-07-06 | 2023-07-05 | НФКЦСМ | Здравоохранение ПРМО Старотитаровка
270 | Секундомер механический СОПпр-2а-3-000 | 11519-11 |  | 8134 |  |  | 2022-07-11 | не годен | НФКЦСМ | Здравоохранение ПРМО Старотитаровка
271 | Секундомер механический СОПпр-2а-3-000 | 11519-11 |  | 5915 |  |  | 2021-12-16 | 2023-12-15 | НФКЦСМ | Здравоохранение ПРМО Старотитаровка
272 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2015 | АА201001306870 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2021-12-24 | 2023-12-23 | НФКЦСМ | Здравоохранение ПРМО Старотитаровка
273 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2015 | 46179 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2022-07-07 | 2023-07-06 | НФКЦСМ | Здравоохранение ПРМО Старотитаровка
274 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2015 | АА15013159914 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2022-07-07 | 2023-07-06 | НФКЦСМ | Здравоохранение ПРМО Старотитаровка
275 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2018 | А201808013127711 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2022-07-07 | 2023-07-06 | НФКЦСМ | Здравоохранение ПРМО Старотитаровка
276 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе алкотектор Mark V | 51535 | 2021 | 1121968 |  |  | 2022-08-01 | 2023-07-31 | НФКЦСМ | Здравоохранение ПРМО Старотитаровка
277 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе алкотектор Mark V | 51535 | 2021 | 1122096 |  |  | 2022-08-01 | 2023-07-31 | НФКЦСМ | Здравоохранение Приемный покой
278 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе DRIVESAF II № 53543-13 |  | 2012 | DS02HBM007020789 | ПГ+-0,06мг/л | 0,00-0,30 % | 2021-12-16 | 2023-12-15 | НФКЦСМ | Здравоохранение Приемный покой
279 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2016 | 34934 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2022-09-29 | 2023-09-28 | НФКЦСМ | Здравоохранение Приемный покой
280 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2012 | АА20110133065 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2022-08-05 | 2023-08-04 | НФКЦСМ | Здравоохранение Приемный покой
281 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2016 | АА16013078563 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2022-08-05 | 2023-08-04 | НФКЦСМ | Здравоохранение Приемный покой
282 | Весы медицинские РП-150МГ |  | 2015 | 753 | Средний | 2,5-150 кг. | 2021-12-24 | 2023-12-23 | НФ КЦСМ | Здравоохранение Приемный покой
283 | Пульсоксиметр медицинский «Armed» YX300 рег. номер в ФИФ 42823-09 | 67136-17 | 2017 | В1600200038 |  |  | 2022-06-24 | 2023-06-23 | КЦСМ | Здравоохранение Приемный покой
284 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2018 | 16 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-12-24 | 2023-12-23 | НФКЦСМ | Здравоохранение Приемный покой
285 | Прибор для измерения артериального давления UA-200/AD/ | 30926-12 | 2018 | SNB 180201505 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2021-12-24 | 2023-12-23 | НФКЦСМ | Здравоохранение Приемный покой
286 | Прибор для измерения артериального давления UA-200/AD/ | 30926-12 | 2018 | SNB 018021566 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2021-12-24 | 2023-12-23 | НФКЦСМ | Здравоохранение Приемный покой
287 | Ростомер медицинский РМ-1 № Диакомс» | 28682-10 | 2010 | 72670 | Не более 5 мм | 2000мм | 2022-08-05 | 2023-08-04 | НФКЦСМ | Здравоохранение Приемный покой
288 | Прибор для измерения артериального давления Адьютор | 28031-04 | 2014 | 1061434911 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2021-12-24 | 2023-12-23 | НФКЦСМ | Здравоохранение Приемный покой
289 | Бесконтактный инфракрасный термометр BERRCOM JXB-183 | 75512-19 | 2021 | М11200578595 |  |  | 2021-12-24 | 2023-12-23 | НФКЦСМ | Здравоохранение Приемный покой
290 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 18 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-15 | 2023-01-14 | НФКЦСМ | Здравоохранение Приемный покой
291 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 758 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-15 | 2023-01-14 | НФКЦСМ | Здравоохранение Приемный покой
292 | Монитор медицинский реанимационный и анестезиологический «МИТАР-01- «Р-Д» рег номер в ФИФ 23470-02 | 23470-02 | 2018 | К18056188 |  |  | 2022-06-24 | 2023-06-23 | КЦСМ | Здравоохранение Хирургическое отделение стационара/Песчанский
293 | Стерилизатор воздушный ГП-80-Ох-ПЗ |  | 2009 | 386 | от 16°С до 40°С |  | 2022-08-09 | 2023-08-08 | НФКЦСМ | Здравоохранение ХО
294 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 506 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-15 | 2023-01-14 | НФКЦСМ | Здравоохранение ХО
295 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 603 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-15 | 2023-01-14 | НФКЦСМ | Здравоохранение ХО
296 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 615 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-15 | 2023-01-14 | НФКЦСМ | Здравоохранение ХО
297 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 503 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-15 | 2023-01-14 | НФКЦСМ | Здравоохранение ХО
298 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 609 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-15 | 2023-01-14 | НФКЦСМ | Здравоохранение ХО
299 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 588 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-15 | 2023-01-14 | НФКЦСМ | Здравоохранение ХО
300 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 575 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-15 | 2023-01-14 | НФКЦСМ | Здравоохранение ХО
301 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 584 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-15 | 2023-01-14 | НФКЦСМ | Здравоохранение ХО
302 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 800 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-15 | 2023-01-14 | НФКЦСМ | Здравоохранение ХО
303 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 596 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-15 | 2023-01-14 | НФКЦСМ | Здравоохранение ХО
304 | Термометр складской ТС-7 АМК | 71218-18 | 2021 | 301 | +/- 3мм.рт.ст | 1,5°С | 2021-01-26 | 2023-01-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение ХО
305 | Термометр складской ТС-7 АМК | 71218-18 | 2021 | 326 | от- 35°С до 50°С | 1,5°С | 2021-01-26 | 2023-01-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение ХО
306 | Термометр складской ТС-7 АМК | 71218-18 | 2021 | 336 | от- 35°С до 50°С | 1,5°С | 2021-01-26 | 2023-01-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение ХО
307 | Термометр складской ТС-7 АМК | 71218-18 | 2021 | 306 | от- 35°С до 50°С | 1,5°С | 2021-01-26 | 2023-01-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение ХО
308 | Термометр складской ТС-7 АМК | 71218-18 | 2021 | 341 | от- 35°С до 50°С | 1,5°С | 2021-01-26 | 2023-01-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение ХО
309 | Термометр складской ТС-7 АМК | 71218-18 | 2021 | 346 | от- 35°С до 50°С | 1,5°С | 2021-01-26 | 2023-01-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение ХО
310 | Термометр складской ТС-7 АМК | 71218-18 | 2021 | 321 | от- 35°С до 50°С | 1,5°С | 2021-01-26 | 2023-01-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение ХО
311 | Термометр складской ТС-7 АМК | 71218-18 | 2021 | 316 | от- 35°С до 50°С | 1,5°С | 2021-01-26 | 2023-01-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение ХО
312 | Термометр складской ТС-7 АМК | 71218-18 | 2021 | 311 | от- 35°С до 50°С | 1,5°С | 2021-01-26 | 2023-01-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение ХО
313 | Термометр складской ТС-7 АМК | 71218-18 | 2021 |  | от- 35°С до 50°С | 1,5°С | 2021-01-26 | 2023-01-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение ХО
314 | Весы электронные SW-02 госреестр № 20533-06 | 20533-06 | 2014 | М11362076 |  |  | 2021-12-24 | 2023-12-23 | НФКЦСМ | Здравоохранение ХО
315 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 28031-04 | 2019 | А201908013212736 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2022-09-29 | 2023-09-28 | НФКЦСМ | Здравоохранение ХО
316 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 28031-04 | 2021 | А2101013274474 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2021-04-28 | 2023-04-27 | НФКЦСМ | Здравоохранение ХО
317 | Стерилизатор воздушный ГП-160--Пз |  | 2005 | 121 | от 16°С до 40°С |  | 2022-08-09 | 2023-08-08 | НФКЦСМ | Здравоохранение Оперблок
318 | Монитор медицинский реанимационный и анестезиологический «МИТАР-01- «Р-Д» рег номер в ФИФ 23470-02 | 23470-02 | 2017 | К17015076 |  |  | 2021-12-15 | 2023-12-14 | КЦСМ | Здравоохранение Оперблок
319 | Монитор медицинский реанимационный и анестезиологический «МИТАР-01- «Р-Д» рег номер в ФИФ 23470-02 | 23470-02 | 2017 | К17015077 |  |  | 2021-12-15 | 2023-12-14 | КЦСМ | Здравоохранение Оперблок
320 | Монитор пациента модульные Storm D6 № 51925-12 | 51925-12 | 2012 | 50112100062 |  |  | 2021-12-15 | 2023-12-14 | КЦСМ | Здравоохранение Оперблок
321 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 200 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение Оперблок
322 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 757 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение Оперблок
323 | Пульсоксиметр медицинский «MD300C» | 67136-17 | 2014 | 133227100354 |  |  | 2022-09-20 | 2023-09-19 | КЦСМ | Здравоохранение Оперблок
324 | Термометр складской ТС-7 АМК | 71218-18 |  |  | от- 35°С до 50°С | 1,5°С | 2021-01-26 | 2023-01-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение Оперблок
325 | Манометр кислорода ТМ-2 | 25913-08 |  | № 003 |  |  | 2021-02-08 | 2023-02-07 | НФКЦСМ | Здравоохранение Оперблок
326 | Манометр кислорода ТМ-2 | 25913-08 |  | № 004 |  |  | 2021-02-08 | 2023-02-07 | НФКЦСМ | Здравоохранение Оперблок
327 | Манометр кислорода ТМ-2 | 25913-08 |  | № 005 |  |  | 2021-02-08 | 2023-02-07 | НФКЦСМ | Здравоохранение Оперблок
328 | Манометр кислорода ТМ-2 | 25913-08 |  | 317 |  |  | 2022-07-14 | 2023-07-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение Оперблок
329 | Манометр кислорода ТМ-2 | 25913-08 |  | 321 |  |  | 2022-07-14 | 2023-07-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение Оперблок
330 | Манометр кислорода ТМ-2 | 25913-08 |  | 322 |  |  | 2022-07-14 | 2023-07-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение Оперблок
331 | Манометр кислорода ТМ-2 | 25913-08 |  | 316 |  |  | 2022-07-14 | 2023-07-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение Оперблок
332 | Манометр кислорода ТМ-2 | 25913-08 |  | 324 |  |  | 2022-10-11 | 2023-10-10 | НФКЦСМ | Здравоохранение Оперблок
333 | Монитор пациента модульные Storm D6 № 51925-12 | 51925-12 | 2012 | 50112100062 |  |  | 2021-12-15 | 2023-12-14 | НФКЦСМ | Здравоохранение Оперблок
334 | Монитор пациента модульные Storm D6 № 51925-12 | 51925-12 | 2012 | 50112100062 |  |  | 2021-12-15 | 2023-12-14 | НФКЦСМ | Здравоохранение Оперблок
335 | Монитор пациента модульные Storm D6 № 51925-12 | 51925-12 | 2012 | 50112100062 |  |  | 2021-12-15 | 2023-12-14 | НФКЦСМ | Здравоохранение Оперблок
336 | Монитор пациента модульные Storm D6 № 51925-12 | 51925-12 | 2012 | 50112100062 |  |  | 2021-12-15 | 2023-12-14 | НФКЦСМ | Здравоохранение Оперблок
337 | Манометр кислорода ТМ-2 | 25913-08 |  | б/н |  |  | 2021-09-06 | 2023-09-05 | НФКЦСМ | Здравоохранение Оперблок
338 | Манометр кислорода ТМ-2 | 25913-08 |  | б/н |  |  | 2021-09-06 | 2023-09-05 | НФКЦСМ | Здравоохранение Оперблок
339 | Манометр кислорода ТМ-2 | 25913-08 |  | б/н |  |  | 2021-09-12 | 2023-09-11 | НФКЦСМ | Здравоохранение Оперблок
340 | Манометр кислорода ТМ-2 | 25913-08 |  | б/н |  |  | 2021-09-12 | 2023-09-11 | НФКЦСМ | Здравоохранение Оперблок
341 | Монитор пациента модульные Storm D6 № 51925-12 | 51925-12 | 2012 | 50112100062 |  |  | 2021-12-15 | 2023-12-14 | НФКЦСМ | Здравоохранение Оперблок
342 | Манометр кислорода ТМ-2 | 25913-08 |  | б/н |  |  | 2021-06-03 | 2023-06-02 | НФКЦСМ | Здравоохранение Оперблок
343 | Манометр кислорода ТМ-2 | 25913-08 |  | б/н |  |  | 2021-06-03 | 2023-06-02 | НФКЦСМ | Здравоохранение Оперблок
344 | Монитор пациента модульные Storm D6 № 51925-12 | 51925-12 | 2012 | 50112100062 |  |  | 2021-12-15 | 2023-12-14 | НФКЦСМ | Здравоохранение Оперблок
345 | Монитор пациента модульные Storm D6 № 51925-12 | 51925-12 | 2012 | 50112100062 |  |  | 2021-12-15 | 2023-12-14 | НФКЦСМ | Здравоохранение Оперблок
346 | Электрокардиограф одно-, трехканальный ЭК1Т-07 "Аксион" | 20594-07 | 2015 | Е0711550543 |  |  | 2022-09-29 | 2023-09-28 | НФКЦСМ | Здравоохранение Т. О. 4
347 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 766 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение Т. О. 4
348 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 755 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение Т. О. 4
349 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 772 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение Т. О. 4
350 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 769 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение Т. О. 4
351 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 780 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение Т. О. 4
352 | Термометр складской ТС-7 АМК | 71218-18 | 2021 | 342 | от 32°С до 42°С | 1,5°С | 2021-01-26 | 2023-01-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение Т. О. 4
353 | Термометр складской ТС-7 АМК | 71218-18 | 2021 | 347 | от- 35°С до 50°С | 1,5°С | 2021-01-26 | 2023-01-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение Т. О. 4
354 | Термометр складской ТС-7 АМК | 71218-18 | 2019 | 9754 | от- 35°С до 50°С | 1,5°С | 2021-01-26 | 2023-01-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение Т. О. 4
355 | Термометр складской ТС-7 АМК | 71218-18 | 2019 | 9751 | от- 35°С до 50°С | 1,5°С | 2021-01-26 | 2023-01-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение Т. О. 4
356 | Термометр складской ТС-7 АМК | 71218-18 | 2019 | 9759 | от- 35°С до 50°С | 1,5°С | 2021-01-26 | 2023-01-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение Т. О. 4
357 | Термометр складской ТС-7 АМК | 71218-18 | 2019 | 9755 | от- 35°С до 50°С | 1,5°С | 2021-01-26 | 2023-01-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение Т. О. 4
358 | Термометр складской ТС-7 АМК | 71218-18 | 2019 | 9768 | от- 35°С до 50°С | 1,5°С | 2021-01-26 | 2023-01-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение Т. О. 4
359 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2017 | А20160901315591 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2022-08-05 | 2023-08-04 | НФКЦСМ | Здравоохранение Т. О. 4
360 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2015 | 103376 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2022-04-01 | 2023-03-31 | НФКЦСМ | Здравоохранение Т. О. 4
361 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2016 | АА201001372361 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2022-08-05 | 2023-08-04 | НФКЦСМ | Здравоохранение Т. О. 4
362 | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | 33650-12 | 2019 | А201908013212823 | +/- 3мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | 2021-10-29 | 2023-10-28 | НФКЦСМ | Здравоохранение Т. О. 4
363 | Весы электронные M-ER | 55632-13 | 2020 | 20В35887 |  |  | 2021-12-24 | 2023-12-23 | НФКЦСМ | Здравоохранение Т. О. 4
364 | Весы электронные SW-02 | 20533-06 | 2014 | М11362065 |  |  | 2021-12-24 | 2023-12-23 | НФКЦСМ | Здравоохранение Т. О. 4
365 | Весы товарные ВТ-60 | 15987-97 | 2001 | 6957 |  |  | 2021-12-24 | 2023-12-23 | НФКЦСМ | Здравоохранение Т. О. 4
366 | Пульсоксиметр медицинский «Armed» YX300 | 53583-13 | 2015 | В150500824 |  |  | 2022-06-24 | 2023-06-23 | КЦСМ | Здравоохранение Т. О. 4
367 | Спирометр ССП | 5247-76 | 2006 | 6284 |  |  | 2021-12-28 | 2023-12-27 | КЦСМ | Здравоохранение Т. О. 4
368 | Стерилизатор воздушный ГП-80-Ох-ПЗ |  | 2011 | 291 | от 16°С до 40°С |  | 2022-08-09 | 2023-08-08 | НФКЦСМ | Здравоохранение ЦСО
369 | Стерилизатор воздушный ГП-80-Ох-ПЗ |  | 2011 | 161 | от 16°С до 40°С |  | 2022-08-09 | 2023-08-08 | НФКЦСМ | Здравоохранение ЦСО
370 | Термометр складской ТС-7 АМК | 71218-18 | 2019 | 9755 | от- 35°С до 50°С | 1,5°С | 2021-01-26 | 2023-01-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение ЦСО
371 | Термометр складской ТС-7 АМК | 71218-18 | 2021 | 303 | от- 35°С до 50°С | 1,5°С | 2021-01-26 | 2023-01-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение ЦСО
372 | Термометр складской ТС-7 АМК | 71218-18 | 2021 | 317 | от- 35°С до 50°С | 1,5°С | 2021-01-26 | 2023-01-25 | НФКЦСМ | Здравоохранение ЦСО
373 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 771 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение ЦСО
374 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 764 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение ЦСО
375 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 9364-08 | 2021 | 788 | от 16°С до 40°С | 0,2°С | 2021-01-14 | 2023-01-13 | НФКЦСМ | Здравоохранение ЦСО
376 | Манометр показывающий МВПз-Уф |  | 2021 | 238894 | 1.5 |  | 2021-03-01 | 2023-02-28 | НФКЦСМ | Здравоохранение ЦСО
377 | Манометр показывающий МВПз-Уф |  | 2021 | 238739 | 1.5 |  | 2021-03-01 | 2023-02-28 | НФКЦСМ | Здравоохранение ЦСО
378 | Манометр показывающий ДМ2010ф |  | 2021 | В0054165 | 1.5 |  | 2021-03-01 | 2023-02-28 | НФКЦСМ | Здравоохранение отходы
379 | Манометр показывающий МВПз-Уф |  | 2021 | 238898 | 1.5 |  | 2021-03-01 | 2023-02-28 | НФКЦСМ | Здравоохранение отходы
380 | Манометр показывающий ДМ2010СгУ-2 |  | 2019 | № 5А | 1.5 |  | 2021-12-20 | 2023-12-19 | НФКЦСМ | Здравоохранение ЦСО
381 | Манометр показывающий ДМ2010СгУ-2 |  | 2019 | № 6А | 1.5 |  | 2021-12-20 | 2023-12-19 | НФКЦСМ | Здравоохранение ЦСО
382 | Манометр показывающий ДМ2010ф |  | 2021 | В0048957 | 1.5 |  | 2021-03-01 | 2023-02-28 | НФКЦСМ | Здравоохранение ЦСО резерв
383 | Манометр показывающий ДМ2010ф |  | 2021 | В0054458 | 1.5 |  | 2021-03-01 | 2023-02-28 | НФКЦСМ | Здравоохранение ЦСО резерв
384 | Манометр показывающий ДМ2010ф |  | 2021 | А0046086 | 1.5 |  | 2021-03-01 | 2023-02-28 | НФКЦСМ | Здравоохранение ЦСО резерв
385 | Манометр показывающий ДМ2010ф |  | 2021 | 238734 | 1.5 |  | 2021-03-01 | 2023-02-28 | НФКЦСМ | Здравоохранение ЦСО резерв
386 | Манометр показывающий МВПз-Уф |  | 2021 | 238758 | 1.5 |  | 2021-03-01 | 2023-02-28 | НФКЦСМ | Здравоохранение ЦСО резерв
387 | Манометр показывающий МВПз-Уф |  | 2021 | 238742 | 1.5 |  | 2021-03-01 | 2023-02-28 | НФКЦСМ | Здравоохранение ЦСО резерв